PAGE  
25

Перечень областей аккредитации испытательных лабораторий
(лабораторий разрушающих и других видов испытаний)

	
	Принят Наблюдательным советом,

решение бюро от 28.01.2026 г. № 116- БНС

Введен в действие с 16.02.2026 г.


	№ п/п
	Метод испытания
	Документ, устанавливающий требования

	1.
	Механические статические испытания:
	

	1.1.
	Прочности на растяжение
	

	1.1.1.
	При нормальной температуре
	ГОСТ 1497-2023
ГОСТ 6996-66

	1.1.2.
	При пониженной температуре 
	ГОСТ 11150-84

	1.1.3.
	При повышенной температуре
	ГОСТ 9651-84

	1.1.4.
	Длительной прочности при температуре до 1200(С
	ГОСТ 10145-81

	1.1.5.
	Тонких листов
	ГОСТ 11701-84

	1.1.6.
	Проволоки
	ГОСТ 10446-80

	1.1.7.
	Труб
	ГОСТ 10006-80

	1.1.8.
	Стали арматурной
	ГОСТ 12004-81

	1.1.9.
	Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв
	ГОСТ Р 57997-2017
ГОСТ 34227-2024

	1.1.10
	Сварных соединений металлических материалов
	РД 03-495-02 (до 01.03.2026)

ГОСТ Р ИСО 4136-2024

ГОСТ Р ИСО 5178-2024

	1.1.11
	Паяные соединения металлических материалов
	ГОСТ 28830-90

	1.2. 
	Ползучести на растяжение при температуре до 1200(С
	ГОСТ 3248-81

	1.3.
	Прочности на сжатие
	ГОСТ 25.503-97

	1.4.
	Прочности на изгиб 
	РД 03-495-02 (до 01.03.2026)

ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985)

ГОСТ 6996-66

ГОСТ Р ИСО 5173-2024

	1.5.
	Прочности на кручение
	ГОСТ 3565-80

	1.6.
	Трещиностойкости на вязкость разрушения, К1С
	ГОСТ 25.506-85

	1.7.
	Усталостной выносливости на усталость при растяжении-сжатии, изгибе, кручении
	ГОСТ 25.502-79

	1.8.
	Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов
	РД 03-495-02 (до 01.03.2026)

ГОСТ ISO 6259-1-2023

ГОСТ ISO 6259-2-2023

ГОСТ ISO 6259-3-2023

ГОСТ Р 58121.2-2018

ГОСТ Р 58121.3-2018

ГОСТ Р 55142-2025

ГОСТ Р 59398-2021

ГОСТ Р 54792-2024

ГОСТ ISO 1167-1-2013

ГОСТ ISO 1167-2-2013

ГОСТ ISO 1167-3-2013

ГОСТ ISO 1167-4-2013

ГОСТ ISO 3126-2023

ГОСТ 27078-2014 
(ISO 2505:2005)

ГОСТ Р 70628.2-2023

ГОСТ 11262-2017
ГОСТ 26277-2021

СП 62.13330.2011

СП 40-102-2000

СП 42-103-2003

ГОСТ Р ИСО 13951-2020 

ГОСТ Р ИСО 19899-2020 

	2.
	Механические динамические испытания
	

	2.1.
	Ударной вязкости
	

	2.1.1.
	На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах
	ГОСТ 9454-78 (до 01.05.26)
ГОСТ 9454-2025 (с 01.05.26)

ГОСТ 6996-66

ГОСТ 30456-2021

ГОСТ Р ИСО 9016-2024

	2.1.2.
	На ударный изгиб (ГОСТ 9454) при температурах от минус 100 до минус 269 (С
	ГОСТ 22848-77

	2.2.
	Склонности к механическому старению методом ударного изгиба
	ГОСТ 7268-82

	3.
	Методы измерения твердости
	

	3.1.
	По Бринеллю
	ГОСТ 9012-59
ГОСТ 22761-77

	3.2.
	На пределе текучести (вдавливанием шара)
	ГОСТ 22762-77

	3.3.
	По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды)
	ГОСТ Р ИСО 6507-1-2007

ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009

ГОСТ 2999-75

	3.4.
	По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника)
	ГОСТ 9013-59

	3.5.
	По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального шарика)
	ГОСТ 22975-78

	3.6.
	Методом упругого отскока бойка

по Шору

по Либу
	ГОСТ 23273-78

ГОСТ Р 8.969-2019 
(ИСО 16859-1:2015)

	3.7.
	Измерение методом ударного отпечатка
	ГОСТ 18661-73
ГОСТ 28868-90

	3.8.
	Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников)
	ГОСТ 9450-76

	3.9.
	Кинетический метод
	И 1.2.1.02.019.1121-2016

	3.10.
	Специальные (в т.ч. комбинированные) методы измерения твердости1
	Специальные методики, инструкции по эксплуатации оборудования1

	4.
	Испытания на коррозионную стойкость:
	ГОСТ 9.908-85

ГОСТ Р 9.905-2007

	4.1.
	Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание 
	ГОСТ 9.903-2024

	4.2
	Методы испытаний на коррозионное растрескивание
	Р 50-54-37-88 

ГОСТ 9.901.1-89

ГОСТ 9.901.2-89

ГОСТ Р 9.901.3-2007

	4.3.
	Метод ускоренных коррозионных испытаний
	ГОСТ 9.903-2024

ГОСТ 9.911-2021

ГОСТ 9.308-85

	4.4
	Методы ускоренных испытаний на стойкость к питтинговой коррозии
	ГОСТ 9.912-89

	4.5.
	Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии
	ГОСТ 6032-2017

ГОСТ 9.914-91

	4.6.
	Методы испытаний металлов, сплавов, покрытий на водородное охрупчивание и измерение пластичности
	ГОСТ Р 9.915-2010

ГОСТ Р 9.317-2010

	5.
	Методы технологических испытаний
	ГОСТ 7564-97

	5.1.
	Расплющивание и сплющивание
	ГОСТ 8818-73

ГОСТ 8695-2022

	5.2.
	Загиб
	ГОСТ 3728-78

	5.3.
	Раздача
	ГОСТ 8694-2022

	5.4.
	Бортование
	ГОСТ 8693-2022

	5.5.
	На осадку
	ГОСТ 8817-82

	6.
	Методы исследования структуры материалов
	

	6.1.
	Металлографические исследования
	ГОСТ 8233-56

ГОСТ Р 71988-2025

	6.1.1.
	Определение количества неметаллических включений
	ГОСТ Р ИСО 4967-2015

ГОСТ 1778-2022

	6.1.2.
	Определение величины зерна
	ГОСТ 5639-82

ГОСТ 21073.0-75

ГОСТ 21073.1-75

ГОСТ 21073.2-75

ГОСТ 21073.3-75

ГОСТ 21073.4-75

	6.1.3.
	Определение глубины обезуглероженного слоя
	ГОСТ 1763-68

	6.1.4.
	Определение содержания ферритной фазы
	ГОСТ Р 53686-2009

ГОСТ 11878-66

	6.1.5.
	Определение степени графитизации
	СТО 70238424.27.100.005-2008

СО 153-34.17.456-2003

	6.1.6.
	Определение степени сфероидизации перлита
	СТО 70238424.27.100.005-2008

СО 153-34.17.456-2003

	6.1.7.
	Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов и шлифов сварных соединений
	РД 24.200.04-90

РД 03-495-02 (до 01.03.2026)

ГОСТ Р ИСО 17639-2025

ГОСТ 10243-75

ГОСТ 5640-2020

	6.1.8.
	Определение структуры чугуна
	ГОСТ 3443-87

	6.1.9. 
	Определение величины зерна цветных металлов
	ГОСТ 21073.0-75

ГОСТ 21073.1-75

ГОСТ 21073.2-75

ГОСТ 21073.3-75

ГОСТ 21073.4-75

	6.2.
	Анализ изломов методом стереоскопической фрактографии
	Р 50-54-22-87

	6.3.
	Рентгеноструктурный анализ для определения глубины зон пластической деформации под поверхностью разрушения
	Р 50-54-52-88

	6.4.
	Электронно-микроскопические исследования
	Инструкция по эксплуатации оборудования

	7.
	Методы определения содержания элементов
	ГОСТ 25086-2011

ГОСТ 28473-90

	7.1.
	Спектральный анализ (в том числе стилоскопирование)
	Инструкция по эксплуатации оборудования

	7.1.1.
	Рентгенофлюоресцентный анализ
	ГОСТ 28033-89

	7.1.2.
	Фотоэлектрический спектральный анализ
	ГОСТ 18895-97

ГОСТ Р 54153-2010

	7.2.
	Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов
	РД 26.260.15-2001

РД 34.10.122-94

Инструкции по эксплуатации оборудования

	7.3.
	Химический анализ для определения количества и состава элементов
	ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89)

ГОСТ 12344-2003

ГОСТ 12345-2001 (ИСО 671-82, ИСО 4935-89)

ГОСТ 12346-78 (ИСО 439-82, ИСО 4829-1-86)

ГОСТ 12347-77

ГОСТ 12348-78 (ИСО 629-82)

ГОСТ 12350-78

ГОСТ 12352-81

ГОСТ 12355-78

ГОСТ 12356-81

ГОСТ 12357-84

ГОСТ 12358-2002

ГОСТ 12359-99 (ИСО 4945-77)

ГОСТ 12360-82

ГОСТ Р 55079-2012

ГОСТ Р ИСО 4940-2010

ГОСТ Р ИСО 4943-2010

ГОСТ Р ИСО 13898-1-2006

Специальные методики1

	8.
	Специальные виды (методы) испытаний1
	Специальные методики1

	9.
	Испытания строительных материалов и конструкций
	Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ

ГОСТ Р 58939-2020

ГОСТ Р 58941-2020

ГОСТ Р 58943-2020

ГОСТ Р 58945-2020

	9.1
	Смеси бетонные
	ГОСТ 7473-2010

	9.1.1
	Определение удобоукладываемости, плотности, пористости, расслаиваемости, сроков схватывания
	ГОСТ 10181-2014

ГОСТ Р 56587-2015

	9.1.2
	Определение эффективности добавок для бетонов и растворов
	ГОСТ 24211-2008

ГОСТ 30459-2008

ГОСТ Р 56593-2015

	9.1.3
	Испытания смесей сухих строительных
	ГОСТ Р 58277-2018

ГОСТ Р 58276-2018

ГОСТ 33083-2014

	9.2
	Растворы строительные
	ГОСТ 28013-98 (до 27.06.2025)

ГОСТ Р 58766-2019 (с 27.06.2025)

	9.2.1
	Определение: подвижности, плотности, расслаиваемости, водоудерживающей способности растворной смеси; прочности на сжатие, влажности, водопоглощения, морозостойкости раствора; прочности раствора, взятого из швов
	ГОСТ 5802-86 (до 01.06.2025)

ГОСТ 5802-2024 (с 01.06.2025)

	9.3
	Цементы
	ГОСТ 310.1-76

ГОСТ 31108-2020

ГОСТ Р 55224-2020

ГОСТ 30515-2013

ГОСТ 22266-2013

	9.3.1
	Определение тонкости помола
	ГОСТ 310.2-76

	9.3.2
	Определение нормальной густоты, сроков схватывания, равномерности изменения
	ГОСТ 310.3-76

	9.3.3
	Определение предела прочности при изгибе и сжатии
	ГОСТ 310.4-81

	9.3.4
	Определение тепловыделения
	ГОСТ 310.5-88

	9.3.5
	Определение водоотделения
	ГОСТ 310.6-2020

	9.3.6
	Определение тонкости помола, растекаемости, плотности цементного теста, консистентности, времени загустевания, водоотделения, прочности цементов тампонажных, удельной поверхности, равномерности изменения объема
	ГОСТ 30744-2001

ГОСТ 34532-2019

	9.3.7
	Определение предела прочности, конца схватывания, водостойкости, расширения добавок минеральных для цемента, определение ложного схватывания
	ГОСТ 25094-2015

ГОСТ Р 56588-2015

	9.3.8
	Химический анализ цементов и материалов цементного производства и определение содержания минеральных добавок
	ГОСТ 5382-2019

ГОСТ Р 51795-2019

	9.4
	Песок для строительных работ (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления)
	ГОСТ 25607-2009

ГОСТ 23735-2014

ГОСТ 3344-83

ГОСТ 8736-2014

ГОСТ 31424-2010

	9.4.1
	Определение зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, наличия органических примесей, влажности, плотности, морозостойкости. Проведение химического анализа
	ГОСТ 8735-88

	9.5
	Щебень и гравий (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления)
	ГОСТ 25607-2009

ГОСТ 23735-2014

ГОСТ 3344-83

ГОСТ 8267-93

ГОСТ 31424-2010

ГОСТ 23558-94

ГОСТ 8269.0-97

	9.5.1
	Определение зернового состава, пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, дробимости, содержания слабых пород, органических примесей и волокон асбеста, минерало-петрографического состава, пористости, водопоглощения, влажности, прочности, плотности, сопротивления удару
	ГОСТ 8269.0-97

	9.5.2
	Химический анализ щебня и гравия из плотных горных пород и отходов промышленного производства
	ГОСТ 8269.1-97

	9.5.3
	Оценка пригодности пород, слагающих месторождения песчано-гравийных материалов, в качестве сырья для производства песка, гравия и щебня при геологической разведке
	ГОСТ 31426-2010

	9.6
	Грунты
	ГОСТ 20522-2012

ГОСТ 29269-91

ГОСТ 12071-2014

ГОСТ 25100-2020

ГОСТ Р 58325-2018

	9.6.1
	Измерения деформаций оснований зданий и сооружений
	ГОСТ 24846-2019

ГОСТ Р 58270-2018

	9.6.2
	Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести)
	ГОСТ Р 53764-2009

ГОСТ 5180-2015

	9.6.3
	Лабораторное определение зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава
	ГОСТ 12536-2014

	9.6.4
	Лабораторное определение характеристик набухания и усадки
	ГОСТ 12248.6-2020

	9.6.5
	Лабораторное определение характеристик прочности и деформируемости, в т.ч. методами:

одноплоскостного среза

одноосного сжатия

трехосного сжатия

компрессионного сжатия

суффозионного сжатия

набухания и усадки

для мерзлых грунтов:

шариковым штампом

среза по поверхности смерзания 

одноосного сжатия

компрессионного сжатия

оттаивающих грунтов - методом среза

трехосного сжатия

нагружения сферическими инденторами
	ГОСТ Р 59866-2022

ГОСТ 12248.1-2020

ГОСТ 12248.2-2020

ГОСТ Р 59934-2021

ГОСТ 21153.2-84

ГОСТ 12248.3-2020

ГОСТ 12248.4-2020

ГОСТ 12248.5-2020

ГОСТ 12248.6-2020

ГОСТ 12248.7-2020

ГОСТ 12248.8-2020

ГОСТ 12248.9-2020

ГОСТ 12248.10-2020

ГОСТ 12248.11-2020

ГОСТ Р 59597-2021

ГОСТ Р 54477-2011

ГОСТ 24941-81

	9.6.6
	Лабораторное определение максимальной плотности
	ГОСТ 22733-2016

	9.6.7
	Лабораторное определение характеристик просадочности
	ГОСТ 23161-2012

	9.6.8
	Лабораторное определение коэффициента фильтрации
	ГОСТ 25584-2023

	9.6.9
	Лабораторное определение степени пучинистости
	ГОСТ 28622-2012

	9.6.10
	Лабораторное определение содержания органических веществ
	ГОСТ 23740-2016

	9.6.11
	Лабораторное определение теплопроводности мерзлых грунтов
	ГОСТ 26263-84

	9.6.12
	Лабораторное определения характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства
	ГОСТ 30416-2020

ГОСТ 12071-2014

	9.6.13
	Полевое определение характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства
	ГОСТ 30672-2019

	9.6.14
	Полевые испытания проницаемости (откачка воды из скважины, налив воды в шурфы, нагнетание воздуха в скважину)
	ГОСТ 23278-2014

	9.6.15
	Полевое определение характеристик прочности и деформируемости:

Метод испытания штампом 

Метод испытания радиальным прессиометром

Метод испытания горячим штампом мерзлых грунтов

Метод среза целиков грунта 

Метод вращательного среза 

Метод испытания лопастным прессиометром
	ГОСТ 20276.1-2020

ГОСТ 20276.2-2020

ГОСТ 20276.3-2020

ГОСТ 20276.4-2020

ГОСТ 20276.5-2020

ГОСТ 20276.6-2020

	9.6.16
	Полевые испытания статическим и динамическим зондированием
	ГОСТ 19912-2012

ГОСТ Р 58888-2020

ГОСТ Р 58961-2020

ГОСТ Р 59594-2021

ГОСТ Р 59595-2021

	9.6.17
	Полевые испытания сваями, контрольные испытания сваи
	ГОСТ 5686-2020

	9.6.18
	Полевое определение глубины сезонного оттаивания и промерзания
	ГОСТ 26262-2014

ГОСТ 24847-2017

	9.6.19
	Полевое определение удельных касательных сил морозного пучения
	ГОСТ 27217-2012

ГОСТ Р 59596-2021

	9.6.20
	Определение плотности замещением объема (в полевых условиях)
	ГОСТ 28514-90

	9.6.21
	Полевое определение температуры
	ГОСТ 25358-2024

	9.6.22
	Радиоизотопные измерения плотности и влажности
	ГОСТ 23061-2012

	9.6.23
	Определение сопротивления сдвигу оттаивающих грунтов
	ГОСТ Р 53582-2009

	9.6.24
	Определение параметров переуплотнения
	ГОСТ Р 58326-2018

	9.6.25
	Определение удельного сопротивления пенетрации
	ГОСТ 34276-2017

	9.6.26
	Определение липкости
	ГОСТ 34259-2017

	9.6.27
	Определение содержания органических веществ
	ГОСТ 23740-2016

	9.6.28
	Определение характеристик сопротивляемости сдвигу грунтов в дорожном строительстве
	ГОСТ Р 54476-2011

	9.6.29
	Определения динамических свойств дисперсных грунтов
	ГОСТ Р 56353-2022

	9.6.30
	Определение параметров релаксации
	ГОСТ Р 58327-2018

	9.6.31
	Определение содержания карбонатов
	ГОСТ 34467-2018

	9.6.32
	Методы отбора проб подземных вод, лабораторного определения влажности и степени засоленности
	ГОСТ Р 59539-2021

ГОСТ Р 59537-2021

ГОСТ Р 59540-2021

	9.7
	Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные
	ГОСТ 25192-2012

ГОСТ 13015-2012

ГОСТ 27006-2019

ГОСТ 31914-2012

ГОСТ 26633-2015

ГОСТ 20910-2019

ГОСТ 12852.0-2020

	9.7.1
	Контроль прочности
	ГОСТ 18105-2018

ГОСТ Р 57360-2016

	9.7.2
	Определение прочности по контрольным образцам
	ГОСТ 10180-2012

	9.7.3.
	Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля
	ГОСТ 22690-2015

	9.7.4
	Определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости
	ГОСТ 27005-2014

ГОСТ 12730.0-2020

ГОСТ 12730.1-2020

ГОСТ 12730.2-2020

ГОСТ 12730.3-2020

ГОСТ 12730.4-2020

ГОСТ 12730.5-2018

ГОСТ Р 58949-2020

	9.7.5
	Определение деформаций усадки и ползучести
	ГОСТ 24544-2020

	9.7.6
	Испытания на выносливость
	ГОСТ 24545-2021

	9.7.7
	Определение морозостойкости (базовый способ, ускоренный метод при многократном замораживании, ускоренный дилатометрический метод, ускоренный структурно-механический метод)
	ГОСТ 10060-2012

ГОСТ 17608-2017

	9.7.8
	Определения прочности на сжатие, влажности и объемной массы, усадки при высыхании, морозостойкости, коэффициента паропроницаемости и сорбционной влажности ячеистого бетона
	ГОСТ 12730.1-2020

ГОСТ 12730.2-2020

ГОСТ 25485-89

ГОСТ 25485-2019

ГОСТ 31359-2024

ГОСТ 12852.5-2020

ГОСТ 12852.6-2020

	9.7.9
	Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении
	ГОСТ 29167-2021

	9.7.10
	Определение химической стойкости в ненапряженном состоянии химически стойких бетонов (полимербетонов и полимерсиликатных бетонов), сульфатостойкости
	ГОСТ Р 56687-2015

ГОСТ Р 58896-2020

	9.7.11
	Статические испытания для оценки прочности, жесткости и трещиностойкости бетонных и железобетонных строительных изделий
	ГОСТ 8829-2018

	9.7.12
	Определение истираемости бетона (на круге и в барабане истирания)
	ГОСТ 13087-2018

	9.7.13
	Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций
	ГОСТ 28570-2019

	9.7.14
	Определение прочности бетона ультразвуковым методом
	ГОСТ 17624-2021

	9.7.15
	Определение морозостойкости бетона ультразвуковым методом
	ГОСТ 26134-2016

	9.7.16
	Определение толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры и закладных изделий в железобетонных конструкциях и изделиях радиационным методом
	ГОСТ 17625-83

	9.7.17
	Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных конструкциях магнитным методом
	ГОСТ 22904-2023

	9.7.18
	Измерение силы натяжения арматуры в железобетонных предварительно напряженных конструкциях гравитационным, по показаниям динамометра, по показаниям манометра, по величине удлинения арматуры, поперечной оттяжкой арматуры и частотным методами
	ГОСТ 22362-77

	9.7.19
	Определение средней плотности бетона радиоизотопным методом
	ГОСТ 17623-87

	9.7.20
	Испытания защитных покрытий бетонных и железобетонных конструкций (в том числе адгезии)
	ГОСТ 28574-2014

ГОСТ 28575-2014

ГОСТ 31383-2008

ГОСТ Р 52804-2007

	9.7.21
	Испытания арматуры композитной полимерной для армирования бетонных конструкций (определение структурных и термомеханических характеристик, характеристик стойкости к агрессивным средам, физико-механических характеристик)
	ГОСТ 32486-2021

ГОСТ 32487-2015

ГОСТ 32492-2024

	9.8
	Кирпич и камни керамические и силикатные
	ГОСТ 530-2012

ГОСТ 379-2015

	9.8.1
	Определение водопоглощения, плотности, морозостойкости
	ГОСТ 7025-91

	9.8.2
	Определение предела прочности при сжатии керамического, силикатного кирпича и камней, кладки каменной, стеновых камней бетонных и из горных пород, стеновых блоков из природного камня и предела прочности при изгибе керамического и силикатного кирпича
	ГОСТ 24332-88

ГОСТ 32047-2012

ГОСТ Р 58527-2023

	9.8.3
	Определение прочности сцепления в каменной кладке
	ГОСТ 24992-2014

	9.9
	Заполнители пористые неорганические для строительных работ
	

	9.9.1
	Определение средней плотности зерен песка, содержания стеклофазы, водопотребности, водопоглощения крупного заполнителя
	ГОСТ 9758-2012

	9.10
	Здания и сооружения
	ГОСТ Р 58945-2020

	9.10.1
	Измерения яркости
	ГОСТ 26824-2018

	9.10.2
	Определение теплоустойчивости ограждающих конструкций
	ГОСТ 26253-2014

	9.10.3
	Определение сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций
	ГОСТ Р 56623-2015

ГОСТ Р 59149-2020

ГОСТ Р 54853-2011

ГОСТ Р 59939-2021

ГОСТ Р 54852-2024

	9.10.4
	Определение сопротивления воздухопроницанию при лабораторных испытаниях и в условиях эксплуатации (стены, перегородки, перекрытия, покрытия, окна, витрины, фонари, двери, ограждающие конструкции)
	ГОСТ 31167-2009

	9.10.5
	Измерение плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции
	ГОСТ 25380-2014

	9.10.6
	Измерения освещенности
	ГОСТ Р 55710-2013

ГОСТ 24940-2016

	9.10.7
	Определение параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях
	ГОСТ 30494-2011

	9.10.8
	Определение коэффициента теплопередачи ограждающих конструкций калориметрическим методом
	ГОСТ 31166-2003

	9.10.9
	Измерения звукоизоляции ограждающих конструкций
	ГОСТ 27296-2012

ГОСТ Р 58951-2020

	9.10.10
	Измерения шума
	ГОСТ 23337-2014

	9.10.11
	Измерения шума санитарно-технической арматуры
	ГОСТ 27679-88

	9.10.12
	Измерения шума в воздуховодах и воздухораспределительном оборудовании
	ГОСТ 28100-2007

ГОСТ 12.3.018-79

	9.10.13
	Определение удельного потребления тепловой энергии на отопление
	ГОСТ 31168-2014

	9.10.14
	Измерения вибрации зданий и сооружений
	ГОСТ Р 52892-2007

ГОСТ Р 53964-2010

	9.10.15
	Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов
	ГОСТ 30108-94

	9.11
	Материалы и изделия строительные
	

	9.11.1
	Контроль материалов поливинилхлоридных для полов (внешнего вида, линейных размеров, истираемости, деформативности, прочности связи между слоями и сварного шва, водопоглощения, гибкости, удельного поверхностного и объемного электрического сопротивления)
	ГОСТ 11529-2016

	9.11.2
	Испытания листовых асбоцементных изделий (линейные размеры и форма, предела прочности при изгибе, несущей способности и прочности волнистых листов, ударной вязкости, плотности, водопоглощения, водонепроницаемости, морозостойкости, прочности цветного покрытия на истирание)
	ГОСТ 18124-2012

ГОСТ 30340-2012

	9.11.3
	Определение цветоустойчивости под воздействием света, равномерности окраски и светлости полимерных отделочных материалов
	ГОСТ 11583-74

	9.11.4
	Испытания теплоизоляционных материалов и изделий (линейных размеров, геометрической формы, плотности, влажности, сорбционной влажности, водопоглощения, прочности, сжимаемости и упругости, гибкости, температурной усадки, кислотного числа, ползучести, паропроницаемости, деформации, морозостойкости и др.)
	ГОСТ ЕN 824-2011

ГОСТ ЕN 825-2011

ГОСТ ЕN 1605-2011

ГОСТ ЕN 1606-2011

ГОСТ ЕN 12091-2015

ГОСТ ЕN 12088-2011

ГОСТ ЕN 12086-2011

ГОСТ ЕN 12431-2011

ГОСТ 17177-94

	9.11.5
	Испытания полимерных герметизирующих нетвердеющих материалов и изделий (предела прочности, относительного удлинения, стойкости к циклическим деформациям, водопоглощения, липкости, пенетрации, миграции пластификатора, однородности, сопротивления текучести, плотности)
	ГОСТ 25945-98

	9.11.6
	Испытания строительной извести (химический анализ, влажности, дисперсности, предела прочности, температуры и времени гашения)
	ГОСТ 22688-2018

	9.11.7
	Испытания вяжущих гипсовых материалов (определение тонкости (степени) помола, сроков схватывания, предела прочности на сжатие и растяжение при изгибе, содержания гидратной воды, объемного расширения, водопоглощения, примесей)
	ГОСТ 23789-2018

	9.11.8
	Определение коэффициентов направленного пропускания и отражения света стеклом
	ГОСТ 26302-2021

	9.11.9
	Испытания кровельных и гидроизоляционных материалов и мастик (определение условной прочности, условного напряжения и относительного удлинения, прочности сцепления с основанием, прочности сцепления промежуточных слоев, прочности на сдвиг, паропроницаемости, водостойкости, водопоглощения, водонепроницаемости, гибкости, теплостойкости, температуры размягчения, линейных размеров)
	ГОСТ EN 1107-1-2011

ГОСТ EN 1107-2-2011

ГОСТ EN 1109-2011

ГОСТ EN 1110-2011

ГОСТ EN 13416-2011

ГОСТ 31897-2011

ГОСТ 31898-1-2011

ГОСТ 31899-1-2011

ГОСТ 31899-2-2011

ГОСТ Р 55397…55409-2013

ГОСТ 30547-97

ГОСТ 2678-94

ГОСТ 26589-94

	9.11.10
	Испытания керамических плиток (определение прочности наклеивания, водопоглощения, предела прочности при изгибе, износостойкости, термической стойкости, морозостойкости, химической стойкости, твердости лицевой поверхности по Моосу, температурного коэффициента линейного расширения)
	ГОСТ 27180-2019

	9.11.11
	Определение прочности сцепления облицовочных плиток с основанием
	ГОСТ 28089-2012

	9.11.12
	Определение теплопроводности строительных материалов и изделий:
	

	9.11.12.1
	цилиндрическим зондом
	ГОСТ 30256-94

	9.11.12.2
	поверхностным преобразователем
	ГОСТ 30290-94

	9.11.12.3
	при стационарном тепловом режиме
	ГОСТ 7076-99

	9.11.12.4
	определение срока эффективной эксплуатации полимерной теплоизоляции
	ГОСТ Р 58950-2020

	9.11.13
	Определение влажности строительных материалов:
	

	9.11.13.1
	диэлькометрическим методом
	ГОСТ 21718-84

	9.11.13.2
	нейтронным методом
	ГОСТ 23422-87

	9.11.14
	Испытания полотен нетканых (иглопробивных, нитепрошивных, холстопрошивных, клееных, термоскрепленных и комбинированных) полотен  для линолеума (подосновы) (определение линейных размеров и их изменений после термической и влажнотепловой обработки, толщины, влажности, плотности, неровности по массе, разрывной силы и относительного удлинения, прочности при расслаивании, деформации при сжатии, наличия и содержания антисептика, биостойкости)
	ГОСТ 30548-97

	9.11.15
	Испытания облицовочных изделий из горных пород (определение минерало-петрографических характеристик, декоративности, способности к полировке, плотности и пористости, водопоглощения, прочности, сопротивления ударным воздействиям, истираемости, микротвердости, морозостойкости, кислотостойкости, солестойкости, трещиноватости)
	ГОСТ 30629-2011

	9.11.16
	Определение санитарно-химических характеристик строительных конструкций с тепловой изоляцией (ограждающих конструкций жилых, общественных и производственных зданий с теплоизоляционным слоем из изделий на основе волокнистых минеральных материалов на синтетическом связующем)
	ГОСТ 30643-2020

	9.11.17
	Определение сопротивления атмосферным воздействиям и оценка долговечности стеклопакетов строительного назначения
	ГОСТ 24866-2014

	9.11.18
	Испытания на стойкость к ударным воздействиям полов производственных зданий и сооружений
	ГОСТ 30353-2022

	9.11.19
	Испытания оконных и дверных блоков:
	

	9.11.19.1
	определение сопротивления теплопередаче
	ГОСТ 26602.1-2023

	9.11.19.2
	определение воздухо- и водопроницаемости
	ГОСТ 26602.2-99

	9.11.19.3
	определение звукоизоляции
	ГОСТ 26602.3-2016

	9.11.19.4
	определение коэффициента пропускания света
	ГОСТ 26602.4-2012

	9.11.19.5
	определение сопротивления ветровой нагрузке
	ГОСТ 26602.5-2001

	9.11.20
	Испытания дверей деревянных:
	

	9.11.20.1
	определение сопротивления ударной нагрузке в направлении открывания
	ГОСТ 24033-2018

	9.11.20.2
	определение сопротивления воздействию климатических факторов
	ГОСТ 28786-2019

	9.11.20.3
	определение водонепроницаемости
	ГОСТ 26602.2-99

	9.11.20.4
	испытания на сопротивление взлому
	ГОСТ 30109-94

	9.11.21
	Испытания на огнестойкость строительных конструкций:
	

	9.11.21.1
	определение несущей и теплоизолирующей способности, потери целостности
	ГОСТ 30247.0-94

	9.11.21.2
	испытания на огнестойкость несущих и ограждающих конструкций
	ГОСТ 30247.1-94

	9.11.21.3
	испытания на огнестойкость дверей и ворот
	ГОСТ Р 53307-2009

	9.11.21.4
	испытания на огнестойкость шахт лифтов и дверей шахт лифтов
	ГОСТ 30247.3-2002

	9.11.22
	Определение пожарной опасности строительных конструкций
	ГОСТ 30403-2012

	9.11.23
	Испытания на горючесть строительных материалов
	ГОСТ 30244-94

	9.11.24
	Испытания на воспламеняемость строительных материалов
	ГОСТ 30402-96

	9.11.25
	Испытания на распространение пламени на строительных материалах (поверхностных слоях конструкций полов и кровель)
	ГОСТ 30444-97

	9.11.26
	Определение сопротивления паропроницанию строительных материалов и изделий
	ГОСТ 25898-2020

	9.11.27
	Определение удельной теплоемкости строительных материалов калориметрическим методом
	ГОСТ 23250-78

	9.11.28
	Определение показателя теплоусвоения полимерных рулонных и плиточных материалов для полов
	ГОСТ 25609-2015

	9.11.29
	Испытания кровельных и гидроизоляционных материалов
	ГОСТ ЕN 1850-1-2011

ГОСТ ЕN 1850-2-2011

ГОСТ ЕN 1848-1-2011

ГОСТ EN 12039-2011

ГОСТ EN 13897-2012

ГОСТ 2678-94

	9.11.30
	Определение температуры размягчения, температуры хрупкости, изменения массы после прогрева битумов нефтяных, глубины проникания иглы, растяжимости
	ГОСТ 11506-73

ГОСТ 11507-78

ГОСТ 18180-72

ГОСТ 11501-78

ГОСТ 11505-75

ГОСТ Р 58952.1-2020

ГОСТ Р 52056-2003

	9.11.31
	Определение плотности, пористости и изменений размеров изделий огнеупорных теплоизоляционных
	ГОСТ 24468-2020

ГОСТ Р 54311-2011

ГОСТ Р ИСО 2477-2011

ГОСТ 25040-2021

	9.11.32
	Испытания лакокрасочных материалов и покрытий
	ISO 15528:2020

ГОСТ 9980.2-2014

ГОСТ 35089-2024

ГОСТ 35093-2024

ГОСТ Р 52020-2003

ГОСТ Р 52165-2003

ГОСТ 8832-2024

ГОСТ 30884-2003

ГОСТ 31093-2003

ГОСТ 34667.6-2021

ГОСТ 31939-2022

	9.11.32.1
	Определение адгезии
	ГОСТ 15140-78

ГОСТ 27890-88

ГОСТ 32299-2025

ГОСТ 32702.2-2014

	9.11.32.2
	Определение прочности
	ГОСТ Р 53007-2008

ГОСТ 4765-2024

ГОСТ 29309-92

	9.11.32.3
	Определение твердости
	ГОСТ 5233-2021

	9.11.32.4
	Определение эластичности при изгибе
	ГОСТ 6806-2024

	9.11.32.5
	Определение времени и степени высыхания
	ГОСТ 19007-2023

	9.11.32.6
	Определение условной вязкости
	ISO 2431:2019

ГОСТ 8420-2022

	9.11.32.7
	Определение блеска
	ГОСТ 896-2021

ГОСТ 31975-2017

	9.11.32.8
	Определение укрывистости
	ГОСТ 8784-75

	9.11.32.9
	Определение стойкости покрытия к истиранию
	ISO 9352:2012

ГОСТ 20811-2025

	9.11.32.10
	Определение массовой доли летучих и нелетучих, твердых и пленкообразующих веществ
	ГОСТ Р 50535-93

ГОСТ 17537-72

ГОСТ 31991.1-2012

	9.11.32.11
	Определение толщины покрытия
	ISO 2808:2019

ISO 19840:2012

ГОСТ 31993-2024

	9.11.32.12
	Определение водопоглощения (влагопоглощения)
	ГОСТ 21513-76

	9.11.32.13
	Определение кислотного числа
	ГОСТ 23955-80

	9.11.32.14
	Определение условной светостойкости
	ГОСТ 21903-76

	9.11.32.15
	Определение плотности
	ГОСТ 31992.1-2012

	9.11.32.16
	Определение (сравнение) цвета
	ГОСТ 29319-92

ГОСТ 19266-79

	9.11.32.17
	Определение качества подготовки поверхности
	ISO 8503-1:2012

ISO 8503-2:2012

ISO 8503-3:2012

ISO 8503-4:2012

ISO 8503-5:2017

ISO 8502-2:2017

ISO 8502-3:2017

ISO 8502-4:2017

ISO 8502-5:1998

ISO 8502-6:2020

ISO 8502-9:2020

ISO 8501-1:2007

ISO 8501-3:2006

ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014

ГОСТ 9.402-2004

	9.11.32.18
	Определение степени разрушения покрытий
	ISO 4628-1:2016

ISO 4628-2:2016

ISO 4628-3:2024

ISO 4628-4:2016

ISO 4628-5:2022

ISO 4628-6:2023

ISO 4628-7:2016

ISO 4628-8:2012

ISO 4628-10:2024

ГОСТ 9.407-2015

	9.11.32.19
	Ускоренные испытания на стойкость к воздействию климатических факторов 
	ГОСТ 9.401-2018

ГОСТ 9.408-86

ГОСТ 9.409-88

ГОСТ 9.403-2022

ГОСТ 27037-86

	9.11.32.20
	Определение срока годности (после смешивания компонентов)
	ГОСТ 27271-87

ГОСТ 27271-2014

	9.12.
	Дороги автомобильные
	ТР ТС 014/2011

СП 34.13330.2021 (СНиП 2.05.02-85) 

СП 78.13330.2012 (СНиП 3.06.03-85)

СП 42.13330.2016 (СНиП 2.07.01-89)

СП 121.13330.2019 

	9.12.1
	Испытания материалов на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства
	ГОСТ Р 58952.1-2020

ГОСТ Р 58952.2-2020

ГОСТ Р 58952.3-2020

ГОСТ 9128-2009 (с 01.06.2024 г. не применяется в части автомобильных дорог общего пользования)

ГОСТ 9128-2013 (с 01.06.2024 г. не применяется в части автомобильных дорог общего пользования)

ГОСТ Р 58406.2-2020
ГОСТ 12801-98

ГОСТ Р 54400-2020

ГОСТ Р 54401-2020

ГОСТ Р 58407.4-2019

ГОСТ Р 58407.5-2019

ГОСТ Р 58422.2-2021

	9.12.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	Испытания лабораторных образцов, вырубок и кернов, отобранных непосредственно из покрытия или основания
	ГОСТ 12801-98

	9.12.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	Определение условной вязкости
	ГОСТ Р 58952.6-2020

	9.12.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	Определение скорости распада
	ГОСТ Р 58952.4-2020

	9.12.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	Определение расслоения
	ГОСТ Р 58952.9-2020

	9.12.1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	Определение устойчивости при хранении
	
ГОСТ Р 58952.8-2020

	9.12.1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	Определение сцепления с минеральными материалами
	ГОСТ Р 58952.10-2020

	9.12.1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	Определение содержания вяжущего с эмульгатором
	ГОСТ Р 58952.5-2020

	9.12.1.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	Определение однородности битумной эмульсии после ее приготовления путем определения остатка на сите N 014
	ГОСТ Р 58952.7-2020

	9.12.1.9
	Определение характеристик асфальтобетонных смесей и асфальтобетона:
	ГОСТ Р 58406.1-2020

ГОСТ Р 58406.2-2020

	9.12.1.9.1
	степени обволакивания зерен заполнителя битумным вяжущим
	ГОСТ Р 58401.6-2019

	9.12.1.9.2
	ползучести и прочности при непрямом растяжении (IDT)
	ГОСТ Р 58401.7-2019

	9.12.1.9.3
	содержания воздушных пустот
	ГОСТ Р 58401.8-2019

	9.12.1.9.4
	содержания битумного вяжущего методом выжигания
	ГОСТ Р 58401.15-2019

	9.12.1.9.5
	динамического модуля упругости и числа текучести с использованием установки динамического нагружения (АМРТ)
	ГОСТ Р 58401.21-2019

	9.12.1.9.6
	стекания вяжущего в асфальтобетонных щебечно-мастичных смесях
	ГОСТ Р 58401.23-2019

	9.12.1.9.7
	сдвиговой деформации (SST)
	ГОСТ Р 58401.25-2019

	9.12.1.9.8
	толщины слоев дорожной одежды
	ГОСТ Р 58349-2019

	9.12.1.9.9
	усталостной прочности при многократном изгибе
	ГОСТ Р 58401.11-2019

	9.12.1.9.10
	сопротивления пластическому течению по методу Маршалла
	ГОСТ Р 58406.8-2019

ГОСТ Р 58406.9-2019

	9.12.1.9.11
	содержания битумного вяжущего методом экстрагирования
	ГОСТ Р 58401.19-2019

	9.12.1.9.12
	динамического модуля упругости с использованием установки динамического нагружения (SPT)
	ГОСТ Р 58401.12-2019

	9.12.1.9.13
	плотности слоя неразрушающими методами
	ГОСТ Р 58401.22-2019

	9.12.1.9.14
	объемной плотности с использованием парафинированных образцов
	ГОСТ Р 58401.20-2019

	9.12.1.9.15
	объемной плотности
	ГОСТ Р 58401.10-2019

	9.12.1.9.16
	водостойкости и адгезионных свойств
	ГОСТ Р 58401.18-2019

	9.12.1.9.17
	максимальной плотности
	ГОСТ Р 58401.16-2019

	9.12.1.9.18
	внутреннего угла вращательного уплотнителя
	ГОСТ Р 58401.17-2019

	9.12.1.9.19
	метод сокращения проб
	ГОСТ Р 58401.9-2019

	9.12.1.9.20
	методы приготовления образцов вращательным уплотнителем, для определения динамического модуля, термостатированием
	ГОСТ Р 58401.13-2019

ГОСТ Р 58401.14-2019

ГОСТ Р 58401.24-2019

	9.12.1.9.21
	определение устойчивости при транспортировании
	ГОСТ Р 58952.11-2020 

	9.12.1.9.22
	определение стойкости к колееобразованию прокатыванием нагруженного колеса
	ГОСТ Р 58406.3-2020

	9.12.1.9.23
	определение истираемости
	ГОСТ Р 58406.5-2020

	9.12.1.9.24
	определение предела прочности на растяжение при изгибе и предельной относительной деформации растяжения 
	ГОСТ Р 58406.6-2020

	9.12.1.9.25
	Определение влияния противогололедных реагентов
	ГОСТ Р 58406.7-2020

	9.12.2 
	Испытания дорожно-строительных материалов
	

	9.12.2.1
	Песок природный и дробленый для дорожного строительства
	ГОСТ 32824-2014

ГОСТ 32728-2014

ГОСТ 32730-2014

ГОСТ Р 58407.1-2020

	9.12.2.1.1
	Определение насыпной плотности и пустотности
	ГОСТ 32721-2014

	9.12.2.1.2
	Определение истинной плотности
	ГОСТ 32722-2014

	9.12.2.1.3
	Определение минералого-петрографического состава
	ГОСТ 32723-2014

	9.12.2.1.4
	Определение наличия органических примесей
	ГОСТ 32724-2014

	9.12.2.1.5
	Определение содержания пылевидных и глинистых частиц
	ГОСТ 32725-2014

	9.12.2.1.6
	Определение содержания глины в комках
	ГОСТ 32726-2014

	9.12.2.1.7
	Определение гранулометрического (зернового) состава и модуля крупности
	ГОСТ 32727-2014

	9.12.2.1.8
	Определение содержания глинистых частиц методом набухания
	ГОСТ 32708-2014

	9.12.2.1.9
	Определение влажности
	ГОСТ 32768-2014

	9.12.2.1.10
	Определение морозостойкости
	ГОСТ 32720-2014

	9.12.2.1.11
	Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы дробленого песка
	ГОСТ 32717-2014

	9.12.2.1.12
	Определение количества пустот в песке
	ГОСТ Р 58402.4-2019

	9.12.2.1.13
	Методы определения плотности и абсорбции песка
	ГОСТ Р 58402.1-2019

	9.12.2.2
	Щебень и гравий из горных пород для дорожного строительства
	ГОСТ 32703-2014

ГОСТ 33048-2014

ГОСТ 23558-94

ГОСТ Р 58407.2-2020

	9.12.2.2.1
	Определение дробимости
	ГОСТ 33030-2014

	9.12.2.2.2
	Определение минералого-петрографического состава
	ГОСТ 33031-2014

	9.12.2.2.3
	Определение сопротивления дроблению и износу
	ГОСТ 33049-2014

	9.12.2.2.4
	Определение реакционной способности горной породы и щебня (гравия)
	ГОСТ 33050-2014

	9.12.2.2.5
	Определение эквивалента песка
	ГОСТ 33052-2014

	9.12.2.2.6
	Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы
	ГОСТ 33053-2014

	9.12.2.2.7
	Определение содержания зерен слабых пород в щебне (гравии)
	ГОСТ 33054-2014

	9.12.2.2.8
	Определение содержания пылевидных и глинистых частиц
	ГОСТ 33055-2014

	9.12.2.2.9
	Определение устойчивости структуры зерен щебня (гравия) против распадов
	ГОСТ 33056-2014

	9.12.2.2.10
	Определение средней и истинной плотности, пористости и водопоглощения
	ГОСТ 33057-2014

	9.12.2.2.11
	Определение содержания дробленых зерен в гравии и щебне из гравия
	ГОСТ 33051-2014

	9.12.2.2.12
	Определение морозостойкости
	ГОСТ 33109-2014

	9.12.2.2.13
	Определение дробимости
	ГОСТ 33030-2014

	9.12.2.2.14
	Определение сопротивления истираемости по показателю микро-Деваль
	ГОСТ 33024-2014

	9.12.2.2.15
	Определение содержания глины в комках
	ГОСТ 33026-2014

	9.12.2.2.16
	Определение влажности
	ГОСТ 33028-2014

	9.12.2.2.17
	Определение гранулометрического состава
	ГОСТ 33029-2014

	9.12.2.2.18
	Определение наличия органических примесей в гравии и щебне из гравия
	ГОСТ 33046-2014

	9.12.2.2.19
	Определение насыпной плотности и пустотности
	ГОСТ 33047-2014

	9.12.2.2.20
	Определение плотности и абсорбции щебня
	ГОСТ Р 58402.6-2019

	9.12.2.2.21
	Определение потери массы под действием сульфата натрия или сульфата магния
	ГОСТ Р 58402.2-2019

	9.12.2.2.22
	Определение плотности и пустотности щебня после штыкования
	ГОСТ Р 58402.5-2019

	9.12.2.2.23
	Определение содержания дробленых зерен щебня из гравия
	ГОСТ Р 58402.3-2019

	9.12.2.3
	Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства
	ГОСТ 32826-2014

ГОСТ 32862-2014

ГОСТ Р 58407.2-2020

	9.12.2.3.1
	Определение средней плотности и водопоглощения
	ГОСТ 32815-2014

	9.12.2.3.2
	Определение сопротивления истираемости по показателю микро-Деваль
	ГОСТ 32816-2014

	9.12.2.3.3
	Определение дробимости
	ГОСТ 32817-2014

	9.12.2.3.4
	Определение влажности
	ГОСТ 32818-2014

	9.12.2.3.5
	Определение сопротивления дроблению и износу
	ГОСТ 32819-2014

	9.12.2.3.6
	Определение активности шлаков
	ГОСТ 32820-2014

	9.12.2.3.7
	Определение истинной плотности и пористости
	ГОСТ 32821-2014

	9.12.2.3.8
	Определение насыпной плотности и пустотности
	ГОСТ 32822-2014

	9.12.2.3.9
	Определение содержания глинистых частиц (метод набухания)
	ГОСТ 32823-2014

	9.12.2.3.10
	Определение устойчивости структуры зерен шлакового щебня против распадов
	ГОСТ 32858-2014

	9.12.2.3.11
	Определение содержания пылевидных и глинистых частиц
	ГОСТ 32859-2014

	9.12.2.3.12
	Определение гранулометрического состава
	ГОСТ 32860-2014

	9.12.2.3.13
	Определение содержания слабых зерен и примесей металла
	ГОСТ 32861-2014

	9.12.2.3.14
	Определение морозостойкости шлакового щебня
	ГОСТ 32863-2014

	9.12.2.3.15
	Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы
	ГОСТ 32864-2014

	9.12.2.4
	Минеральный порошок
	ГОСТ 32761-2014

ГОСТ Р 58407.3-2020

	9.12.2.4.1
	Определение гидрофобности 
	ГОСТ 32704-2014

	9.12.2.4.2
	Определение содержания водорастворимых соединений
	ГОСТ 32705-2014

	9.12.2.4.3
	Определение активности
	ГОСТ 32706-2014

	9.12.2.4.4
	Определение содержания активирующих веществ
	ГОСТ 32718-2014

	9.12.2.4.5
	Определение зернового состава
	ГОСТ 32719-2014

	9.12.2.4.6
	Определение влажности
	ГОСТ 32762-2014

	9.12.2.4.7
	Определение истинной плотности
	ГОСТ 32763-2014

	9.12.2.4.8
	Определение средней плотности и пористости
	ГОСТ 32764-2014

	9.12.2.4.9
	Определение водостойкости асфальтового вяжущего (смеси минерального порошка с битумом)
	ГОСТ 32765-2014

	9.12.2.4.10
	Определение показателя битумоемкости
	ГОСТ 32766-2014

	9.12.2.4.11
	Определение содержания полуторных окислов
	ГОСТ 32767-2014

	9.12.2.4.12
	Определение пустот Ригдена в минеральном порошке
	ГОСТ Р 58402.7-2019

	9.12.2.4.13
	Определение максимальной плотности
	ГОСТ Р 58402.8-2019

	9.12.2.5
	Цемент для дорожного строительства
	ГОСТ 33174-2014

	9.12.2.5.1
	Испытания с использованием полифракционного песка
	ГОСТ 30744-2001

	9.12.2.6
	Материалы вяжущие нефтяные битумные
	ГОСТ 2517-2012

ГОСТ 33133-2014

ГОСТ 11955-82

ГОСТ Р 58952.1-2020

ГОСТ Р 58952.2-2020

ГОСТ Р 58911-2020

ГОСТ Р 58407.6-2020

	9.12.2.6.1
	Определение количества испарившегося разжижителя из жидких битумов
	ГОСТ 11504-73

	9.12.2.6.2
	Определение индекса пенетрации
	ГОСТ 33134-2014

	9.12.2.6.3
	Определение растворимости
	ГОСТ 33135-2014

	9.12.2.6.4
	Определение глубины проникания иглы
	ГОСТ 33136-2014

	9.12.2.6.5
	Определение динамической вязкости 
	ГОСТ 33137-2014

ГОСТ EN 13302-2013

	9.12.2.6.6
	Определение растяжимости
	ГОСТ 33138-2014

ГОСТ EN 13589-2013

	9.12.2.6.7
	Определение содержания твердого парафина
	ГОСТ 33139-2014

	9.12.2.6.8
	Определение старения под воздействием высокой температуры и воздуха (метод RTFOT)
	ГОСТ 33140-2014

	9.12.2.6.9
	Определение температур вспышки с применением открытого тигля Кливленда
	ГОСТ 33141-2014

	9.12.2.6.10
	Определение температуры размягчения по кольцу и шару
	ГОСТ 33142-2014

	9.12.2.6.11
	Определение температуры хрупкости по Фраасу
	ГОСТ 33143-2014

	9.12.2.6.12
	Определение сцепления битума с мрамором и песком
	ГОСТ 11508-74

	9.12.2.6.13
	Определение вязкости
	ГОСТ 11503-74

ГОСТ 32060-2013

	9.12.2.6.14
	Определение эластичности
	ГОСТ EN 13398-2013

	9.12.2.6.15
	Определение стабильности модифицированных битумов при хранении
	ГОСТ EN 13399-2013

	9.12.2.6.16
	Определение свойств с использованием динамического сдвигового реометра (DSR)
	ГОСТ Р 58400.10-2019

	9.12.2.6.17
	Определение низкотемпературных свойств с использованием динамического сдвигового реометра (DSR)
	ГОСТ Р 58400.9-2019

	9.12.2.6.18
	Определение температуры растрескивания при помощи устройства ABCD
	ГОСТ Р 58400.11-2019

	9.12.2.6.19
	Определение упругих свойств при многократных сдвиговых нагрузках (MSCR) с использованием динамического сдвигового реометра (DSR)
	ГОСТ Р 58400.6-2019

	9.12.2.6.20
	Определение поправок по объему
	ГОСТ Р 58400.4-2019

	9.12.2.6.21
	Испытания старением под действием давления и температуры (PAV)
	ГОСТ Р 58400.5-2019

	9.12.2.6.22
	Определение усталостной характеристики
	ГОСТ Р 58400.7-2019

	9.12.2.6.23
	Определение жесткости и ползучести битума при отрицательных температурах с помощью реометра, изгибающего балочку (BBR)
	ГОСТ Р 58400.8-2019

	9.12.2.7
	Дорожные битумные мастики и герметики
	ГОСТ 32870-2014

ГОСТ 32872-2014

	9.12.2.7.1
	Определение набухания образцов из смеси порошка с битумом
	ГОСТ 32707-2014

	9.12.2.7.2
	Методы испытаний битумных мастик и герметиков для  определения: плотности и усадки при охлаждении; однородности; текучести; относительного удлинения при растяжении при температуре минус 20 °С; водопоглащения; температуры размягчения по кольцу и шару; температуры хрупкости ударным методом; прочности сцепления (адгезии) с основанием методом отрыва; теплостойкости пленки; водонепроницаемости; прочности сцепления между слоями; прочности на сдвиг клеевого соединения; условного времени отверждения; предела прочности при растяжении при температуре минус 20 °С; времени высыхания; эластичности при температуре 0 °С (в т.ч. после искусственного старения)
	ГОСТ 32842-2014

ГОСТ 32845-2014

	9.12.2.8
	Покрытия, материалы и изделия для дорожной разметки
	ГОСТ 32953-2014

ГОСТ 32830-2014

ГОСТ 32753-2014

ГОСТ 33025-2014

ГОСТ 32848-2014

ГОСТ Р 52576-2021

ГОСТ Р 58368-2019

ГОСТ Р 53171-2024

	9.12.2.8.1
	Испытания материалов для дорожной разметки с целью определения: 

координат цветности; времени высыхания (отверждения); стойкости к статическому воздействию жидкостей; плотности красок (эмалей); плотности термопластиков и холодных пластиков; условной вязкости красок (эмалей); степени перетира красок (эмалей); массовой доли нелетучих веществ красок (эмалей) и холодных пластиков; адгезии красок (эмалей) к стеклу; температуры размягчения термопластиков
	ГОСТ 32829-2014

	9.12.2.8.2
	Испытания изделий для дорожной разметки с целью определения:

геометрических параметров, координат цветности х и у, коэффициента яркости штучных форм и полимерных лент; удельного коэффициента световозвращения полимерных лент; удельного коэффициента светоотражения полимерных лент при диффузном дневном или искусственном освещении; температуры размягчения штучных форм; стойкости к статическому воздействию жидкостей; коэффициента преломления света в микростеклошариках; гранулометрического состава микростеклошариков; содержания дефектных микростеклошариков и инородных частиц; стойкости микростеклошариков к воздействию воды; стойкости к воздействию раствора соляной кислоты, раствора хлорида натрия, раствора гидроокиси натрия
	ГОСТ 32849-2014

	9.12.2.8.3
	Испытания цветных покрытия противоскольжения с целью определения:

времени формирования (отверждения) связующего до степени 5; содержания нелетучих веществ; стойкости сформировавшегося связующего к статическому воздействию жидкостей; соответствия холодных пластиков, используемых в качестве связующего; твердости минерального наполнителя; гранулометрического состава минерального наполнителя; влажности минерального наполнителя; геометрических параметров; высоты выступания цветного покрытия противоскольжения над поверхностью, на которую оно нанесено; сплошности нанесения, коэффициента сцепления колеса автомобиля с цветным покрытием противоскольжения; координат цветности цветного покрытия противоскольжения; степени износа и разрушения по площади
	ГОСТ 32754-2014

	9.12.2.8.4
	Измерения геометрических размеров повреждений дорожных покрытий на стадии эксплуатации
	ГОСТ 32825-2014

	9.12.2.8.5
	Контроль и определение параметров дорожной разметки:

материалов и изделия для устройства разметки; отклонения разметки от проектного положения; геометрических размеров разметки; геометрических размеров технологических разрывов горизонтальной разметки; высоты выступания горизонтальной разметки над поверхностью, на которую она нанесена; координат цветности горизонтальной разметки, выполненной различными материалами и изделиями, и вертикальной разметки, выполненной красками (эмалями); координат цветности вертикальной разметки, выполненной световозвращающими материалами; коэффициента яркости горизонтальной разметки, выполненной различными материалами и изделиями, и вертикальной разметки, выполненной красками (эмалями); коэффициента яркости вертикальной разметки, выполненной световозвращающими материалами; удельного коэффициента свето-возвращения горизонтальной разметки; удельного коэффициента свето-возвращения вертикальной разметки, выполненной световозвращающими материалами; удельного коэффициента свето-отражения при диффузном дневном или искусственном освещении горизонтальной разметки; разрушения и износа разметки по площади; функциональной долговечности разметки; следов старой разметки
	ГОСТ 32952-2014

	9.12.2.9
	Материалы синтетические, геосинтетические для дорожного строительства
	

	9.12.2.9.1
	Определение ползучести при растяжении и разрыва при ползучести
	ГОСТ Р 56339-2015

	9.12.2.9.2
	Определение прочности при динамическом продавливании (испытание падающим конусом) 
	ГОСТ Р 56337-2015

	9.12.2.9.3
	Определение стойкости к циклическим нагрузкам 
	ГОСТ Р 56336-2015

	9.12.2.9.4
	Определение прочности при статическом продавливании 
	ГОСТ Р 56335-2015

	9.12.2.9.5
	Определение устойчивости к агрессивным средам
	ГОСТ Р 55035-2012

	9.12.2.9.6
	Определение теплостойкости
	ГОСТ Р 55034-2012

	9.12.2.9.7
	Определение гибкости при отрицательных температурах 
	ГОСТ Р 55033-2012

	9.12.2.9.8
	Определения устойчивости к многократному замораживанию и оттаиванию 
	ГОСТ Р 55032-2012

	9.12.2.9.9
	Определение устойчивости к ультрафиолетовому излучению 
	ГОСТ Р 55031-2012

	9.12.2.9.10
	Определение прочности при растяжении 
	ГОСТ Р 55030-2012

	9.12.2.9.11
	Определение водопроницаемости
	ГОСТ Р 59691-2021

	9.12.2.10
	Испытания смесей бетонных для устройства слоев оснований и покрытий
	ГОСТ Р 59301-2021

ГОСТ Р 59302-2021

	9.12.3
	Автомобильные дороги, инфраструктура дорожная, сооружения дорожные
	

	9.12.3.1
	Определение параметров геометрических элементов и нагрузок, габаритов приближения, расстояния видимости
	ГОСТ 33475-2015

ГОСТ 32960-2014

ГОСТ 32959-2014

ГОСТ 33383-2015

ГОСТ 32963-2014

ГОСТ Р 58351-2019

ГОСТ Р 52577-2006

	9.12.3.2
	Определение параметров технических средств организации дорожного движения
	ГОСТ 32838-2014

ГОСТ 32957-2014

ГОСТ Р 52767-2007

	9.12.3.2.1
	Контрольные испытания экранов акустических:

определение характеристик шума в зоне защиты, на защищаемых территориях или объектах после установки акустического экрана; на механическую прочность; на пожарную безопасность
	ГОСТ 32958-2014

	9.12.3.2.2
	Контрольные испытания экранов противоослепляющих:

определение аэродинамического сопротивления; на долговечность; на ударопрочность; проверка боковой видимости экрана; измерение коэффициента просветности; проверка цветности затеняющих элементов
	ГОСТ 32840-2014

	9.12.3.3
	Определение параметров элементов обустройства
	ГОСТ 33151-2014

ГОСТ 32846-2014

	9.12.3.4
	Определение эксплуатационного состояния автомобильных дорог и улиц
	ГОСТ 32731-2014

ГОСТ 33388-2015

ГОСТ 33220-2015

ГОСТ 33180-2014

ГОСТ 33181-2014

ГОСТ 32755-2014

ГОСТ 32756-2014

ГОСТ 33176-2014

ГОСТ Р 50597-2017

	9.12.3.4.1
	Измерения ровности автомобильных дорог общего пользования на основании регистрации ординат микропрофиля покрытия с помощью высокоскоростных профилометрических установок
	ГОСТ 33101-2014

ГОСТ Р 56925-2016

	9.12.3.4.2
	Измерения упругого прогиба нежестких дорожных одежд автомобильных дорог общего пользования динамическим и статическим нагружениями
	ГОСТ 32729-2014

	9.12.3.4.3
	Измерения параметров освещения автомобильных дорог искусственными источниками света
	ГОСТ 33175-2014

ГОСТ Р 58107.1-2018

ГОСТ Р 58107.2-2018

ГОСТ Р 58107.3-2018

ГОСТ Р 58107.4-2018

ГОСТ Р 54308-2011

	9.12.3.5
	Определение коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием
	ГОСТ 33078-2014

ГОСТ 30413-96

	9.12.3.6
	Учет интенсивности движения транспортного потока
	ГОСТ 32965-2014

	9.12.3.7
	Обследование, испытания, диагностирование искусственных сооружений (в т.ч. мосты, тоннели) на автомобильных дорогах 
	ГОСТ 33178-2014

ГОСТ 33391-2015

ГОСТ 33161-2014

ГОСТ 33152-2014

СП 122.13330.2023 (СНиП 32-04-97)

СНиП III-44-77 (раздел 10)

СП 79.13330.2012 (СНиП 3.06.07-86)

СП 35.13330.2011 (СНиП 2.05.03-84)

СП 46.13330.2012 (СНиП 3.06.04-91)

СТО-ГК «Трансстрой»-012-2007

СТО-ГК «Трансстрой»-005-2018

	9.13
	Специальные виды (методы) испытаний строительных материалов, изделий, конструкций, зданий и сооружений

	Специальные методики, инструкции по эксплуатации оборудования1


Примечание: если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим Перечнем областей аккредитации следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

� Указываются наименования методов испытаний и документов, устанавливающих требования.





