2

Перечень областей аккредитации испытательных лабораторий
(лабораторий теплотехнических измерений)
	
	Принят Наблюдательным советом,

решение бюро от 28.01.2026 г. № 116- БНС

Введен в действие с 16.02.2026 г.


	№ п/п
	Используемые методы измерений (испытаний, проверок, контроля, анализа) объектов
	Документы, 
устанавливающие требования

	1.
	Тепловые электростанции (ТЭС) и котельные:
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации

Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок

	1.1.
	Котлоагрегаты, работающие на газообразном топливе
	

	1.1.1.
	Испытания гидравлической схемы котла по определению гидравлических потерь
	СО 34.26.718

	1.1.2.
	Испытания теплоизоляционных конструкций трубопроводов и оборудования
	РД 34.20.321 (МУ 34-70-184-87)

	1.1.3.
	Испытания экономайзеров паровых стационарных котлов
	СО 34.26.725

	1.1.4.
	Контроль за тепловыми перемещениями паропроводов
	РД 34.39.301-87

	1.1.5.
	Определение химического состава пара, воды, масла, газов, топлива
	РД 34.37.302

СО 153-34.37.303.-2003

РД 34.43.201-88

РД 34.43.206-94

СТО 70238424.27.100.053-2013

РД 153-34.1-11.320-00

РД 34.11.324-90

	1.1.6.
	Определение состава дымовых газов по тракту газохода и дымовой трубы
	РД 34.11.306-86

	1.1.7.
	Измерение давления, расходов, температур воздуха:

- перед и после вентиляторов

- в воздуховодах перед и после воздухоподогревателей

- на горелки
	СО 34.26.726

РД 153-34.1-11.312-2000

	1.1.8.
	Испытания механизмов и машин: насосов, вентиляторов, дымососов, систем топливоподачи и т.д. на соответствие паспортным характеристикам
	СТО 70238424.27.100.042-2009

СО 34.32.503

	1.1.9.
	Испытания вращающихся механизмов вхолостую и под нагрузкой на соответствие рабочим, пусковым токам и токам ХХ
	СТО 70238424.27.100.042-2009
СО 34.32.503

	1.1.10.
	Испытания на плотность:

- газовоздушного тракта котла с воздухоподогревателем и топкой

- систем газоснабжения

- внутренних технологических систем
	РД 153-34.1-26.303-98

СО 34.32.503

	1.1.11.
	Испытания предохранительных клапанов котла, деаэратора, расширителей, РОУ, ГРП газопроводов природного газа и т.д.
	РД 153-34.1-39.502-98

РД 153-34.1-39.504-00

	1.1.12.
	Испытания контрольно-измерительных приборов, авторегуляторов технологических защит и блокировок, сигнализации
	СТО 70238424.27.100.078-2009

	1.1.13.
	Проведение приёмо-сдаточных испытаний с целью проверки:

- паропроизводительности котла

- параметров пара

- качества пара

- параметров питательной воды

- качества питательной воды

- потерь тепла

- воздушного баланса

- общего тепловосприятия поверхностей нагрева

- КПД котла
	РД 34.26.609-97

	1.1.14.
	Проведение эксплуатационных (балансовых) испытаний с целью проверки:

- оптимальных условий работы топки (положения факела, избытка воздуха, распределения воздуха и топлива по горелкам и их ярусам)

- определение диапазона нагрузок

- потерь тепла

- аэродинамических характеристик газовоздушного тракта

- КПД котла

- составление нормативно-технических характеристик работа оборудования
	РД 34.26.609-97

	1.1.15.
	Проведение режимно-наладочных испытаний с целью определения:

- характеристик работы оборудования

- оптимального избытка воздуха

- распределения воздуха и топлива по горелкам и их ярусам

- максимальной нагрузки
	РД 34.26.609-97

	1.1.16.
	Испытания надёжности экранной системы, пароперегревателя, вод. экономайзера, барабана и т.д. с целью определения условий работы металла
	СО 34.26.717

СО 34.26.720

СО 34.26.725

	1.1.17.
	Измерение расходов электроэнергии на собственные нужды
	РД 153-34.0-11.209-99

	1.1.18.
	Проведение тарировки сечений газоходов и воздуховодов (определение поправочных тарировочных коэффициентов применительно к изменению температур, скоростей и др.)
	РТМ 108.711.02-79

	1.2.
	Котлоагрегаты, работающие на жидком топливе
	

	1.2.1.
	Испытания гидравлической схемы котла по определению гидравлических потерь
	СО 34.26.718

	1.2.2.
	Испытания теплоизоляционных конструкций трубопроводов и оборудования
	РД 34.20.321

	1.2.3.
	Испытания экономайзеров паровых стационарных котлов
	СО 34.26.725

	1.2.4.
	Контроль за тепловыми перемещениями паропроводов
	РД 34.39.301-87

	1.2.5.
	Определение химического состава пара, воды, масла, газов, топлива
	РД 34.37.302

СО 153-34.37.303.-2003

РД 34.43.201-88

РД 34.43.206-94

СТО 70238424.27.100.053-2013

РД 153-34.1-11.320-00

РД 34.11.324-90

	1.2.6.
	Определение состава дымовых газов по тракту газохода и дымовой трубы
	РД 34.11.306

	1.2.7.
	Измерение давления, расходов, температур воздуха:

- перед и после вентиляторов

- в воздуховодах перед и после воздухоподогревателей

- на горелки
	СО 34.26.726

РД 153-34.1-11.312-2000

	1.2.8.
	Испытания механизмов и машин: насосов, вентиляторов, дымососов, систем топливоподачи и т.д. на соответствие паспортным характеристикам
	СТО 70238424.27.100.042-2009

СО 34.32.503

	1.2.9.
	Испытания вращающихся механизмов вхолостую и под нагрузкой на соответствие рабочим, пусковым токам и токам ХХ
	СТО 70238424.27.100.042-2009
СО 34.32.503

	1.2.10.
	Испытания на плотность:

- газовоздушного тракта котла с воздухоподогревателем и топкой

- систем газоснабжения

- внутренних технологических систем
	РД 153-34.1-26.303-98

СО 34.32.503

	1.2.11.
	Испытания предохранительных клапанов котла, деаэратора, расширителей, РОУ, ГРП газопроводов природного газа и т.д.
	РД 153-34.1-39.502-98

РД 153-34.1-39.504-00

	1.2.12.
	Испытания контрольно-измерительных приборов, авторегуляторов технологических защит и блокировок, сигнализации
	СТО 70238424.27.100.078-2009

	1.2.13.
	 Проведение приёмо-сдаточных испытаний с целью проверки:

- паропроизводительности котла

- параметров пара

- качества пара

- параметров питательной воды

- качества питательной воды

- потерь тепла

- воздушного баланса

- общего тепловосприятия поверхностей нагрева

- КПД котла
	РД 34.26.609-97

	1.2.14.
	Проведение эксплуатационных (балансовых) испытаний с целью проверки:

- оптимальных условий работы топки (положения факела, избытка воздуха, распределения воздуха и топлива по горелкам и их ярусам)

- определение диапазона нагрузок

- потерь тепла

- аэродинамических характеристик газовоздушного тракта

- КПД котла

- составление нормативно-технических характеристик работа оборудования
	РД 34.26.609-97

	1.2.15.
	Проведение режимно-наладочных испытаний с целью определения:

- характеристик работы оборудования

- оптимального избытка воздуха

- распределения воздуха и топлива по горелкам и их ярусам

- максимальной нагрузки
	РД 34.26.609-97

	1.2.16.
	Испытания надёжности экранной системы, пароперегревателя, вод. экономайзера, барабана и т.д. с целью определения условий работы металла
	СО 34.26.717

СО 34.26.720

СО 34.26.725

	1.2.17.
	Измерение расходов электроэнергии на собственные нужды
	РД 153-34.0-11.209-99

	1.2.18.
	Проведение тарировки сечений газоходов и воздуховодов (определение поправочных тарировочных коэффициентов применительно к изменению температур, скоростей и др.)
	РТМ 108.711.02-79

	1.2.19.
	Проведение тарировки мазутных форсунок по производительности и характеру распыливания на стенде
	ГОСТ 23689-79

	1.2.20.
	Измерение (пирометрическое) яркости факела и действительной температуры
	ГОСТ 23689-79

	1.3.
	Котлоагрегаты, работающие на твёрдом топливе
	

	1.3.1.
	Испытания гидравлической схемы котла по определению гидравлических потерь
	СО 34.26.718

	1.3.2.
	Испытания теплоизоляционных конструкций трубопроводов и оборудования
	РД 34.20.321

	1.3.3.
	Испытания экономайзеров паровых стационарных котлов
	СО 34.26.725

	1.3.4.
	Контроль за тепловыми перемещениями паропроводов
	РД 34.39.301-87

	1.3.5.
	Определение химического состава пара, воды, масла, газов, топлива
	РД 34.37.302 (СО 153-34.37.302)

СО 153-34.37.303.-2003

РД 34.43.201-88

РД 34.43.206-94

СТО 70238424.27.100.053-2013

РД 153-34.1-11.320-00

РД 34.11.324-90

	1.3.6.
	Определение состава дымовых газов по тракту газохода и дымовой трубы
	РД 34.11.306-86

	1.3.7.
	Измерение давления, расходов, температур воздуха:

- перед и после вентиляторов

- в воздуховодах перед и после воздухоподогревателей

- на горелки
	СО 34.26.726

РД 153-34.1-11.312-2000

	1.3.8.
	Испытания механизмов и машин: насосов, вентиляторов, дымососов, систем топливоподачи и т.д. на соответствие паспортным характеристикам
	СТО 70238424.27.100.042-2009

СО 34.32.503

	1.3.9.
	Испытания вращающихся механизмов вхолостую и под нагрузкой на соответствие рабочим, пусковым токам и токам ХХ.
	СТО 70238424.27.100.042-2009
СО 34.32.503

	1.3.10.
	Испытания на плотность:

- газовоздушного тракта котла с воздухоподогревателем и топкой

- систем газоснабжения

- внутренних технологических систем
	РД 153-34.1-26.303-98

СО 34.32.503

	1.3.11.
	Испытания предохранительных клапанов котла, деаэратора, расширителей, РОУ, ГРП газопроводов природного газа и т.д.
	РД 153-34.1-39.502-98

РД 153-34.1-39.504-00

	1.3.12.
	Испытания контрольно-измерительных приборов, авторегуляторов технологических защит и блокировок, сигнализации
	СТО 70238424.27.100.078-2009

	1.3.13.
	Проведение приёмо-сдаточных испытаний с целью проверки:

- паропроизводительности котла

- параметров пара

- качества пара

- параметров питательной воды

- качества питательной воды

- потерь тепла

- воздушного баланса

- общего тепловосприятия поверхностей нагрева

- КПД котла
	РД 34.26.609-97

	1.3.14.
	Проведение эксплуатационных (балансовых) испытаний с целью проверки:

- оптимальных условий работы топки (положения факела, избытка воздуха, распределения воздуха и топлива по горелкам и их ярусам)

- определение диапазона нагрузок

- потерь тепла

- аэродинамических характеристик газовоздушного тракта

- КПД котла

- составление нормативно-технических характеристик работа оборудования
	РД 34.26.609-97

	1.3.15.
	Проведение режимно-наладочных испытаний с целью определения:

- характеристик работы оборудования

- оптимального избытка воздуха

- распределения воздуха и топлива по горелкам и их ярусам

- максимальной нагрузки
	РД 34.26.609-97

	1.3.16.
	Испытания надёжности экранной системы, пароперегревателя, вод. экономайзера, барабана и т.д. с целью определения условий работы металла
	СО 34.26.717

СО 34.26.720

СО 34.26.725

	1.3.17.
	Измерение расходов электроэнергии на собственные нужды
	РД 153-34.0-11.209-99

	1.3.18.
	Проведение тарировки сечений газоходов и воздуховодов (определение поправочных тарировочных коэффициентов применительно к изменению температур, скоростей и др.)
	РТМ 108.711.02-79

	1.3.19.
	Определение технического и элементарного состава топлива
	РД 34.44.205-89

	1.3.20.
	Определение качества помола угольной пыли
	ГОСТ 2093-82

	1.3.21.
	Определение состава очагового остатка
	РД 34.44.201-84

	1.3.22.
	Испытания ленточных конвейеров (питателей)
	СТО 70238424.27.100.028-2009

	1.3.23.
	Испытания систем пневмотранспорта и оборудования складов сухой золы
	РД 34.27.302-92

МУ 34-70-181-87

РД 34.27.406

	1.3.24.
	Испытания систем гидрозолоудаления и золоулавливающих установок
	РД 153-34.0-02.308-98
РД 153-34.1-27.301-2001

РД 34.27.405

	1.4.
	Турбинные установки и турбинное вспомогательное оборудование
	

	1.4.1.
	Проведение приёмочных и эксплуатационных испытаний турбин с целью определения их фактической экономичности и сравнения с гарантиями
	МУ 34-70-093-84

	1.4.2.
	Проведение экспресс - испытаний турбин с целью определения изменения экономичности в течение межремонтного периода или в результате капитального ремонта или реконструкции
	РД 153-34.1-30.311-96

СТО 70238424.27.040.007-2009

РД 34.20.581-96

	1.4.3.
	Проведение испытаний питательных насосных агрегатов с целью определения их фактических показателей
	СО 34.41.708

	1.4.4.
	Проведение испытаний конденсатных насосов с целью определения их фактических показателей
	СО 34.41.711

	1.4.5.
	Проведение испытаний конденсационных установок паровых турбин с целью определения их фактических показателей
	МУ 34-70-010-82

	1.4.6.
	Проведение испытаний регенеративных подогревателей низкого давления с целью определения их фактической экономичности
	МУ 34-70-005-82

	1.4.7.
	Проведение испытаний регенеративных подогревателей высокого давления с целью определения их фактической экономичности
	МУ 34-70-006-82

	1.4.8.
	Проведение испытаний сетевых насосов с целью определения их фактических показателей
	СО 34.41.707

	1.4.9.
	Проведение испытаний сетевых подогревателей с целью определения их фактической экономичности
	МУ 34-70-001-82

	1.4.10.
	Проведение испытаний деаэрационных установок с целью определения их фактических показателей работы
	СО 34.40.514

СО 34.40.515

	1.4.11.
	Проведение испытаний автоматических систем регулирования и защит паровых турбин с целью соответствия характеристик их работы НТД
	МУ 34-70-062-83 (СО 153-34.30.310, РД 34.30.310)

	1.4.12.
	Проведение приёмочных и эксплуатационных испытаний газовых турбин с целью определения их фактической экономичности и сравнения с гарантиями
	ГОСТ 20440-75

	1.5.
	Средства и системы автоматического регулирования и защиты
	

	1.5.1.
	Испытания технологических защит
	СО 34.35.135-96 

(РД 34.35.135-96)

СО 34.35.503-00

(РД 153-34.1-35.503-00)

СТО 70238424.27.100.078-2009

	1.5.2.
	Испытания АСР турбины
	СО 34.35.417-2001 

(РД 153-34.1-35.417-2001)

СТО 70238424.27.100.078-2009

	1.5.3.
	Испытания АСР процесса горения
	СО 34.35.417-2001 

(РД 153-34.1-35.417-2001)

СТО 70238424.27.100.078-2009

	1.5.4.
	Испытания энергоблоков ТЭС на соответствие требованиям стандарта по участию в нормированном первичном и автоматическом вторичном регулировании частоты
	СТО СО-ЦДУ ЕЭС 001-2005 

	1.5.5.
	Испытания генерирующего технологического оборудования ТЭС на соответствие требованиям стандарта по участию в общем первичном регулировании частоты
	

	1.5.6.
	Испытания измерительных каналов АСУТП
	СО 34.11.204-97 

(РД 153-34.0-11.204-97)

СО 34.11.205-98 

(РД 153-34.0-11.205-98)

СО 34.11.201-97  

(РД 153-34.0-11.201-97)

СО 34.11.206-94 

(РД 34.11.206-94)

	1.6.
	Водно-химическое хозяйство ТЭС и котельных. Маслохозяйство
	

	1.6.1.
	Испытания оборудования ВПУ
	РД 153-34.1-37.311-98

	1.6.2.
	Теплохимические испытания паровых стационарных котлов
	РД 153-34.1-37.313-00

	1.6.3.
	Измерение концентрации веществ в трансформаторных маслах
	РД 34.43.202-84

РД 34.43.201-88

РД 34.43.107-95

СТО 70238424.27.100.053-2013

	1.6.4.
	Измерение концентрации веществ в турбинных маслах. Определение свойств турбинных масел
	РД 34.43.203-94

СТО 70238424.27.100.053-2013

РД 34.43.205-95

РД 34.43.206-94

СТО 70238424.27.100.053-2013 

РД 34.43.207-95

РД 34.43.208-95

РД 153-34.0-43.210-00

РД 153-34.1-43.211-00

РД 153-34.1-43.212-2000 (СО 34.43.212-00)

	1.7.
	Системы технического водоснабжения
	

	1.7.1.
	Испытание брызгальных установок и водохранилищ-охладителей
	СО 34.22.509

	1.7.2.
	Испытание циркуляционных насосов и систем циркуляционного водоснабжения
	СО 34.41.711

	2.
	Гидромеханическое оборудование ГЭС
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

	2.1.
	Испытания системы регулирования гидротурбин
	СТО 70238424.27.140.001-2011

	2.2.
	Испытания гидротурбинных агрегатов при вводе их в эксплуатацию.
	СТО 70238424.27.140.005-2008

	2.3.
	Испытания подпятников гидротурбинных агрегатов (гидроагрегатов)
	СТО 70238424.27.140.001-2008

	2.4.
	Эксплуатационные энергетические испытания гидроагрегатов
	СТО 70238424.27.140.001-2008

	3. 
	Тепловые сети
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. 

Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. 

	3.1.
	Испытания по определению тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции теплопроводов водяных тепловых сетей
	РД 34.09.255-97

(СО 34.09.255-97) 

	3.2.
	Испытания по определению тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции теплопроводов паровых тепловых сетей.
	РД 34.09.255-97

	3.3.
	Испытания трубопроводов водяных тепловых сетей по определению гидравлических потерь
	РД 34.20.519-97 

(CO 34.20.519-97)

СТО 70238424.27.010.004-2009

	3.4.
	Измерение потенциала блуждающих токов для установления условий протекания электрохимической коррозии
	РД 153-34.0-20.518-2003

СТО 70238424.27.060.002-2008

	3.5.
	Испытания по определению параметров нестационарных гидравлических режимов системы централизованного теплоснабжения
	РД 153-34.1-20.365-98

(СО 34.20.365-98)

	3.6.
	Испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя
	РД 153-34.1-20.329-2001

(СО 34.20.329-2001)

СТО 70238424.27.010.004-2009

	3.7.
	Испытания трубопроводов и оборудования тепловых сетей на плотность и прочность
	СП 124.13330.2012
РД 153-34.0-20.522-99

СТО 70238424.27.010.004-2009

	3.8.
	Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери без нарушения режимов эксплуатации
	СТО 70238424.27.010.004-2009

	3.9.
	Испытания антикоррозионных покрытий для подземных трубопроводов тепловых сетей
	МУ 34-70-151-86 (РД 153-34.20.325, СО 153-34.20.325)

СО 153-34.20.501-03

	3.10.
	Испытания по определению характеристик сетевых насосных агрегатов
	СО 34.41.709

	3.11.
	Испытание по определению характеристик сетевых теплообменников
	МУ 34-70-001-82

(СО 34.40.513)

	3.12.
	Испытания по определению фактических характеристик гидравлических автоматических систем регулирования в тепловых сетях, в том числе приемо-сдаточные
	РД 34.35.415-97

(СО 34.35.415-97)

	4.
	Тепловые энергоустановки систем теплопотребления
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. 

	4.1.
	Испытания теплонасосных установок для определения их эксплуатационных показателей
	МДК 4-03.2001

	4.2.
	Испытания на прочность и плотность трубопроводов и оборудования систем теплопотребления, подключенных по зависимой схеме
	РД 153-34.1-20.329-2001

СТО 70238424.27.010.004-2009

	4.3.
	Проведение тепловых испытаний для определения теплоаккумулирующей способности здания и теплозащитных свойств ограждающих конструкций
	ГОСТ Р 56623-2015

ГОСТ 7076-99

ГОСТ 25898-2020

ГОСТ 31167-2009

ГОСТ 26602.1-2023

ГОСТ 26602.2-99

ГОСТ 26629-85

ГОСТ 26253-2014

	4.4.
	Испытания систем воздушного отопления и приточной вентиляции
	ГОСТ 34060-2017

	4.5.
	Испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха горячего водоснабжения
	СП 347.1325800.2017

ГОСТ 34060-2017

	4.6.
	Тепловые испытания на равномерность прогрева отопительных приборов
	

	4.7.
	Проведение тепловых испытаний для определения распределения теплоносителя между теплопотребляющим оборудованием в соответствии с расчетными нагрузками
	

	4.8.
	Испытания теплообменных аппаратов на тепловую производительность.
	

	4.9.
	Наладочные испытания сушильных установок и характеристик работы основного и вспомогательного оборудования
	

	4.10.
	Испытания выпарных установок с составлением режимных карт.
	

	4.11.
	Испытания ректификационных установок с составлением режимных карт
	

	4.12.
	Испытания установок для термовлажностной обработки железобетонных изделий с составлением режимных карт
	

	4.13.
	Испытания на плотность водоводяных и пароводяных подогревателей систем отопления и горячего водоснабжения
	


Примечание: если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим Перечнем областей аккредитации следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
4

