ПРОТОКОЛ

заседания  Комиссии по аккредитации

Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности,

безопасности в энергетике и строительстве

26.01.2024	№ СДА-КА-266-ИЛ/ЛНК-157

Повестка дня:

рассмотрение документов на аккредитацию в качестве испытательных лабораторий неразрушающего контроля (ИЛ/ЛНК)

| Организация |  | Организация, проводившая проверку |  | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Адрес | Наименование | Адрес |  |
| 1. Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный консультационный центр "Калибр" ООО "ИКЦ "Калибр" (ПРВ) | 426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Телегина, д. 41 | ООО "РАСЭК плюс" | 109377, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, офис 213 | Аккредитовать |
| 2. Акционерное общество "Метролог" АО "Метролог" (ПВТ) | 443125, Российская Федерация, г. Самара, ул. Губанова, д. 20а, офис 13 | АО "НТЦ "Промышленная безопасность" | 109147, Российская Федерация, г. Москва, ул. Таганская, д. 34А | Аккредитовать |

Решение комиссии по аккредитации:

Аккредитовать в Единой системе следующие организации:

| Наименование организация |  | Объекты испытаний |  | Виды (методы) испытаний | Виды деятельности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный консультационный центр "Калибр" ООО "ИКЦ "Калибр" (ПРВ) |  | 1. Оборудование, работающее под избыточным давлением: 1.1. Паровые котлы, в том числе котлы-бойлеры, а также автономные пароперегреватели и экономайзеры 1.2. Водогрейные и пароводогрейные котлы 1.3. Энерготехнологические котлы: паровые и водогрейные, в том числе содорегенерационные котлы 1.4. Котлы-утилизаторы 1.5. Котлы передвижных и транспортабельных установок 1.6. Котлы паровые и жидкостные, работающие с высокотемпературными органическими и неорганическими теплоносителями (кроме воды и водяного пара), и транспортирующие их системы трубопроводов 1.7. Электрокотлы 1.8. Трубопроводы пара и горячей воды 1.9. Сосуды, работающие под давлением пара, газов, жидкостей 1.10. Баллоны, предназначенные для сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов 1.11. Цистерны и бочки для сжатых и сжиженных газов 1.12. Цистерны и сосуды для сжатых, сжиженных газов, жидкостей и сыпучих тел, в которых избыточное давление создается периодически для их опорожнения 1.13. Барокамеры 2. Системы газоснабжения (газораспределения): 2.1. Наружные газопроводы 2.1.1. Наружные газопроводы стальные 2.1.2. Наружные газопроводы из полиэтиленовых и композиционных материалов 2.2. Внутренние газопроводы стальные 2.3. Детали и узлы, газовое оборудование 3. Подъемные сооружения: 3.1. Грузоподъемные краны 3.2. Подъемники (вышки) 3.3. Канатные дороги 3.4. Фуникулеры 3.5. Эскалаторы 3.7. Краны-трубоукладчики 3.8. Краны-манипуляторы 3.9. Платформы подъемные для инвалидов 3.10. Крановые пути 6. Оборудование нефтяной и газовой промышленности: 6.1. Оборудование для бурения скважин 6.2. Оборудование для эксплуатации скважин 6.3. Оборудование для освоения и ремонта скважин 6.4. Оборудование газонефтеперекачивающих станций 6.5. Газонефтепродуктопроводы 6.6. Резервуары для нефти и нефтепродуктов 7. Оборудование металлургической промышленности: 7.1. Металлоконструкции технических устройств, зданий и сооружений 7.2. Газопроводы технологических газов 7.3. Цапфы чугуновозов, стальковшей, металлоразливочных ковшей 8. Оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств: 8.1. Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением до 16 МПа 8.2. Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением свыше 16 МПа 8.3. Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под вакуумом 8.4. Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ 8.5. Изотермические хранилища 8.6. Криогенное оборудование 8.7. Оборудование аммиачных холодильных установок 8.8. Печи, котлы ВОТ, энерготехнологические котлы и котлы утилизаторы 8.9. Компрессорное и насосное оборудование 8.10. Центрифуги, сепараторы 8.11. Цистерны, контейнеры (бочки), баллоны для взрывопожароопасных и токсичных веществ 8.12. Технологические трубопроводы, трубопроводы пара и горячей воды 11. Здания и сооружения (строительные объекты): 11.1. Металлические конструкции (в том числе: Стальные конструкции мостов) 11.2. Бетонные и железобетонные конструкции 11.3. Каменные и армокаменные конструкции |  | 1. Радиационный: 1.1. Радиографический (РК): 1.1.1. Рентгенографический ASME B 31.1 ASME B 31.3 ASME B 31.4 ASME BPVC Section V ASME BPVC Section VI ASME BPVC Section VIII ISO 17636-1-2017 ISO 1736-2-2017 кроме оборудования, работающего под избыточным давлением (по пп. 1.7, 1.13) 2. Ультразвуковой (УК): 2.1. Ультразвуковая дефектоскопия ASME B 31.1 ASME B 31.3 ASME B 31.4 ASME BPVC Section V ASME BPVC Section VIII ISO 20601 ISO 13588 ISO 17640 ISO 11666 2.2. Ультразвуковая толщинометрия ASME B 31.1 ASME B 31.3 ASME B 31.4 ASME BPVC Section V ASME BPVC Section VIII 3. Акустико-эмиссионный (АЭ) ASME B 31.1 ASME B 31.3 ASME B 31.4 ASME BPVC Section V ASME BPVC Section VI ASME BPVC Section VIII кроме систем газоснабжения (газораспределения) (по п. 2) , подъемных сооружений (по п. 3), оборудования металлургической промышленности (по п. 7), зданий и сооружений (строительных объектов) (по п. 11) 4. Магнитный (МК): 4.1. Магнитопорошковый ASME B 31.1 ASME B 31.3 ASME B 31.4 ASME BPVC Section V ASME BPVC Section VI ASME BPVC Section VIII кроме оборудования, работающего под избыточным давлением (по пп. 1.7, 1.13) 5. Вихретоковый (ВК) кроме оборудования, работающего под избыточным давлением (по пп. 1.7, 1.13), оборудования металлургической промышленности (по п. 7), зданий и сооружений (строительных объектов) (по п. 11) 6. Проникающими веществами: кроме оборудования, работающего под избыточным давлением (по пп. 1.7, 1.13) 6.1. Капиллярный (ПВК) ASME B 31.1 ASME B 31.3 ASME B 31.4 ASME BPVC Section V ASME BPVC Section VI ASME BPVC Section VIII 6.2. Течеискание (ПВТ) ASME B 31.1 ASME B 31.3 ASME B 31.4 ASME BPVC Section V ASME BPVC Section VI ASME BPVC Section VIII кроме оборудования металлургической промышленности (по п. 7) 7. Вибродиагностический (ВД) кроме систем газоснабжения (газораспределения) (по п. 2), зданий и сооружений (строительных объектов) (по п. 11) 8. Электрический (ЭК) кроме оборудования, работающего под избыточным давлением (по п. 1.7, 1.13), подъемных сооружений (по п. 3), оборудования металлургической промышленности (по п. 7) 9. Тепловой (ТК) кроме оборудования, работающего под избыточным давлением (по пп. 1.7, 1.13) кроме оборудования металлургической промышленности (по п. 7) 11. Визуальный и измерительный (ВИК) ASME B 31.1 ASME B 31.3 ASME B 31.4 ASME BPVC Section V ASME BPVC Section VI ASME BPVC Section VIII кроме оборудования, работающего под избыточным давлением (по пп. 1.7, 1.13) |  | Изготовление Строительство Монтаж Ремонт Реконструкция Эксплуатация Техническое диагностирование, обследование, экспертиза Техническое освидетельствование |
| 2. Акционерное общество "Метролог" АО "Метролог" (ПВТ) |  | 1. Оборудование, работающее под избыточным давлением: 1.1. Паровые котлы, в том числе котлы-бойлеры, а также автономные пароперегреватели и экономайзеры 1.2. Водогрейные и пароводогрейные котлы 1.3. Энерготехнологические котлы: паровые и водогрейные, в том числе содорегенерационные котлы 1.4. Котлы-утилизаторы 1.5. Котлы передвижных и транспортабельных установок 1.6. Котлы паровые и жидкостные, работающие с высокотемпературными органическими и неорганическими теплоносителями (кроме воды и водяного пара), и транспортирующие их системы трубопроводов 1.8. Трубопроводы пара и горячей воды 1.9. Сосуды, работающие под давлением пара, газов, жидкостей 1.10. Баллоны, предназначенные для сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов 1.11. Цистерны и бочки для сжатых и сжиженных газов 1.12. Цистерны и сосуды для сжатых, сжиженных газов, жидкостей и сыпучих тел, в которых избыточное давление создается периодически для их опорожнения 2. Системы газоснабжения (газораспределения): 2.1. Наружные газопроводы 2.1.1. Наружные газопроводы стальные 2.1.2. Наружные газопроводы из полиэтиленовых и композиционных материалов 2.2. Внутренние газопроводы стальные 2.3. Детали и узлы, газовое оборудование 3. Подъемные сооружения: 3.1. Грузоподъемные краны 3.2. Подъемники (вышки) 3.7. Краны-трубоукладчики 3.8. Краны-манипуляторы 3.10. Крановые пути 6. Оборудование нефтяной и газовой промышленности: 6.1. Оборудование для бурения скважин 6.2. Оборудование для эксплуатации скважин 6.3. Оборудование для освоения и ремонта скважин 6.4. Оборудование газонефтеперекачивающих станций 6.5. Газонефтепродуктопроводы 6.6. Резервуары для нефти и нефтепродуктов 8. Оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств: 8.1. Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением до 16 МПа 8.2. Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением свыше 16 МПа 8.3. Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под вакуумом 8.4. Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ 8.5. Изотермические хранилища 8.6. Криогенное оборудование 8.7. Оборудование аммиачных холодильных установок 8.8. Печи, котлы ВОТ, энерготехнологические котлы и котлы утилизаторы 8.9. Компрессорное и насосное оборудование 8.10. Центрифуги, сепараторы 8.11. Цистерны, контейнеры (бочки), баллоны для взрывопожароопасных и токсичных веществ 8.12. Технологические трубопроводы, трубопроводы пара и горячей воды 9. Объекты железнодорожного транспорта: 9.1. Транспортные средства (цистерны, контейнеры), тара, упаковка, предназначенные для транспортирования опасных веществ (кроме перевозки сжиженных токсичных газов) 9.2. Подъездные пути необщего пользования 11. Здания и сооружения (строительные объекты): 11.1. Металлические конструкции (в том числе: Стальные конструкции мостов) 11.2. Бетонные и железобетонные конструкции 11.3. Каменные и армокаменные конструкции |  | 2. Ультразвуковой (УК): 2.1. Ультразвуковая дефектоскопия 2.2. Ультразвуковая толщинометрия 4. Магнитный (МК): 4.1. Магнитопорошковый 4.5. Магнитной памяти металла 6. Проникающими веществами: 6.1. Капиллярный (ПВК) 6.2. Течеискание (ПВТ) 7. Вибродиагностический (ВД) 11. Визуальный и измерительный (ВИК) |  | Изготовление Строительство Монтаж Ремонт Реконструкция Эксплуатация Техническое диагностирование, обследование, экспертиза Техническое освидетельствование |  |

Председатель комиссии:	Н.Н. Коновалов

Секретарь комиссии:	В.С. Вершинин

Обозначения после названия организации:   ПРВ - первичная аккредитация;  РСШ – расширение области аккредитации;  ПВТ – повторная аккредитация