ПРОТОКОЛ

заседания  Комиссии по аккредитации

Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности,

безопасности в энергетике и строительстве.

26.01.2024	№ СДА-КА-266-ИЛ/ЛРИ-163

Повестка дня:

рассмотрение документов на аккредитацию в качестве испытательных лабораторий разрушающих и других видов испытаний (ИЛ/ЛРИ)

| Организация |  | Организация, проводившая проверку |  | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Адрес | Наименование | Адрес |  |
| 1. Отраслевой институт "Омскгазтехнология" филиал Открытого акционерного общества "Запсибгазпром" Отраслевой институт "Омскгазтехнология" филиал ОАО "Запсибгазпром" (РСШ) | 625000, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 19 | АНО СЦНТО "Промбезопасность-Сибирь" | 630078, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Дачная, д. 21/1 | Аккредитовать |
| 2. Общество с ограниченной ответственностью "Технологии Контроля Сварки" ООО "ТКС" (ПРВ) | 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, м.р-н Альметьевский, г.п. город Альметьевск, г. Альметьевск, ул. Монтажная, д. 2. офис 3 | АО НТЦ "Диагностика" | 455019, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д. 14, офис 301 | Аккредитовать |
| 3. Общество с ограниченной ответственностью "ФСС№1" ООО "ФСС№1" (ПВТ) | 193318, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Правобережный, пр-кт Дальневосточный, д. 12, к. 2, стр. 1, офис 1, помещ. 53-Н | АО НТЦ "Диагностика" | 455019, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д. 14, офис 301 | Аккредитовать |
| 4. Общество с ограниченной ответственностью "Спектр-Электро" ООО "Спектр-Электро" (ПВТ) | 354000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская, д. 50/1, кабинет 2 | ООО "Регион-Спектрсерт" | 394026, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2, помещение 316 | Аккредитовать |
| 5. Инженерно-технический центр Общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Сургут" ИТЦ ООО "Газпром трансгаз Сургут" (РСШ) | 628412, Российская Федерация, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д. 1 | ООО "НУЦ "Качество" | 127521, Российская Федерация, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, стр. 1, этаж 4, комн. 07, 19, 20 | Аккредитовать |
| 6. Общество с ограниченной ответственностью "Проект-ЭнергоСервис" ООО "Проект-ЭнергоСервис" (ПВТ) | 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, д. 54 | ООО "РАСЭК плюс" | 109377, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, офис 213 | Аккредитовать |
| 7. Общество с ограниченной ответственностью "Завод "Сателлит" ООО "Завод "Сателлит" (РСШ) | 453434, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Благовещенский р-он, г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, д. 89 | ООО "Техсервис" | 450112, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кольцевая, д. 38а | Аккредитовать |
| 8. Общество с ограниченной ответственностью "Центр экспертизы и диагностики" ООО "ЦЭД" (ПРВ) | 644099, Российская Федерация, Омская обл., г. Омск, ул. Фрунзе, д. 54, оф. 901 | АО НПО "Техкранэнерго" | 600009, Российская Федерация, г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 66 | Аккредитовать |
| 9. Общество с ограниченной ответственностью "Интерэнерго" ООО "Интерэнерго" (РСШ) | 123308, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Хорошево-Мневники, 2-й Силикатный проезд, д. 34, стр. 1 | ООО "РАСЭК плюс" | 109377, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, офис 213 | Аккредитовать |
| 10. Общество с ограниченной ответственностью "Первый Коксохиммонтаж" ООО "Первый КХМ" (ПРВ) | 105066, Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальны округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 9, пом. 36/1 | АО НТЦ "Диагностика" | 455019, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д. 14, офис 301 | Аккредитовать |
| 11. Общество с ограниченной ответственностью "Контроль" ООО "Контроль" (ПВТ) | 423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, р-н Нижнекамский, г. Нижнекамск, пр-кт Химиков, д. 86, кв. 269 | ООО "Центр Качество" | 127521, Российская Федерация, г. Москва, проезд Марьиной Рощи 3-й, д. 40, стр. 1, пом. II, этаж 4, комн. 55 | Аккредитовать |
| 12. Общество с ограниченной ответственностью "Чапаевскстроймонтаж" ООО "Чапаевскстроймонтаж" (ПВТ) | 446115, Российская Федерация, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, д. 66 | ООО Центр "ПремиумКонсалт" | 443068, Российская Федерация, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, корп. 155 | Аккредитовать |
| 13. Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЦЕНТР-НЕФТЕМАШ" ООО "ТЕХНОЦЕНТР-НЕФТЕМАШ" (ПРВ) | 150510, Российская Федерация, Ярославская обл., Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Индустриальная, д. 2 | ООО "НУЦ "Качество" | 127521, Российская Федерация, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, стр. 1, этаж 4, комн. 07, 19, 20 | Аккредитовать |
| 14. Акционерное общество "Саратовгаз" АО "Саратовгаз" (ПВТ) | 410076, Российская Федерация, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 26 | ООО "РАСЭК плюс" | 109377, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, офис 213 | Аккредитовать |
| 15. Общество с ограниченной ответственностью "Независимая экспертная строительная лаборатория" ООО "НЭСЛ" (РСШ) | 241035, Российская Федерация, Брянская обл., г. Брянск, ул. Ульянова, д. 10А, офис 1 | ООО "КОНУС" | 125009, Российская Федерация, г. Москва, Газетный пер., д 3-5, стр 1, пом. II, ком. №57 | Аккредитовать |
| 16. Общество с ограниченной ответственностью "Завод "Бормаш" ООО "Завод "Бормаш" (ПРВ) | 197046, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г.муницип. округ Посадский, ул. Чапаева, д. 3, литера Б, офис 507, помещ. 8Н, 12Н, 13Н, 14Н | ООО "Регион-Спектрсерт" | 394026, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2, помещение 316 | Аккредитовать |
| 17. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" ФГБОУ ВО "ВГТУ" (РСШ) | 394006, Российская Федерация, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84 | ООО "Регион-Спектрсерт" | 394026, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2, помещение 316 | Аккредитовать |
| 18. Общество с ограниченной ответственностью "Экспресс Трубопровод Контроль" ООО "ЭТК" (РСШ) | 214530, Российская Федерация, Смоленская обл., Смоленский район, с. Печерск, ул. Смоленская, д. 20, офис 5 | ООО "Центр Качество" | 127521, Российская Федерация, г. Москва, проезд Марьиной Рощи 3-й, д. 40, стр. 1, пом. II, этаж 4, комн. 55 | Аккредитовать |
| 19. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Самара» ООО "НПЦ "Самара" (ПРВ) | 443001, Российская Федерация, г. Самара, ул. Ульяновская/Ярмарочная, д. 52/55 | АО "НТЦ "Промышленная безопасность" | 109147, Российская Федерация, г. Москва, ул. Таганская, д. 34А | Аккредитовать |
| 20. Общество с ограниченной ответственностью "Е ПЛЮС" ООО "Е ПЛЮС" (ПРВ) | 440008, Российская Федерация, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Суворова, д. 146, кв.56 | АНО ДПО "УЦ "Безопасность в промышленности" | 115280, Российская Федерация, г. Москва, 3-й Автозаводский проезд, д. 4, к. 1 | Аккредитовать |

Решение комиссии по аккредитации:

Аккредитовать в Единой системе следующие организации:

| Наименование и тип организации | Область аккредитации |
| --- | --- |
| 1. Отраслевой институт "Омскгазтехнология" филиал Открытого акционерного общества "Запсибгазпром" Отраслевой институт "Омскгазтехнология" филиал ОАО "Запсибгазпром" | 8. Специальные виды (методы) испытаний 8.1 Труб из полиэтилена для газопроводов, труб напорных из полиэтилена 8.1.1 Определение стойкости к быстрому распространению трещин (БРТ) маломасштабным методом (S4) ГОСТ Р 58121.1-2018 8.1.2 Определение продольной усадки после прогрева (Изменение длины после прогрева) ГОСТ 27078-2014 8.1.3 Определение целостности структуры после деформации ГОСТ Р 54475-2011 8.2 Труб из полиэтилена для газопроводов 8.2.1 Определение стойкости к медленному распространению трещин (МРТ), (метод с надрезом), С ГОСТ Р 58121.1-2018 8.2.2 Определение окружной усадки после прогрева труб с наружным диаметром 250 мм и более ГОСТ Р 58121.1-2018 8.2.3 Определение стойкости к газовому конденсату (составляющим) ГОСТ Р 58121.1-2018 8.3 Труб из полиэтилена для газопроводов, труб напорных из полиэтилена, фитингов прочих пластмассовых 8.3.1 Определение стойкости к внутреннему гидростатическому давлению: -100 ч при 20 °С -165 ч при 80 °С -1000 ч при 80 °С ГОСТ ISO 1167-1-2013 ГОСТ ISO 1167-2-2013 ГОСТ ISO 1167-3-2013 ГОСТ ISO 1167-4-2013 8.3.2 Определение стойкости при постоянном внутреннем давлении ГОСТ Р 58121.2-2018 8.4 Фитингов прочих пластмассовых 8.4.1 Испытания на стойкость к непрерывно возрастающему до разрыва внутреннему давлению фитингов ГОСТ Р 58121.3-2018 8.4.2 Определение стойкости к удару электросварных седловых Т-образных отводов ГОСТ Р 58121.3-2018 8.4.3 Испытание на растяжение соединения фитинг/труба ГОСТ Р 58121.3-2018 8.5 Труб из полиэтилена с защитной оболочкой для газопроводов 8.5.1 Определение стойкости защитной оболочки к механическим повреждениям СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-7.2-1-2019 8.5.2 Определение сопротивления пенетрации на глубине проникновения индентора 0,7 мм СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-7.2-1-2019 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.6. Грунты 9.6.17. Полевые испытания сваями, контрольные испытания сваи 9.6.21. Полевое определение температуры |
| 2. Общество с ограниченной ответственностью "Технологии Контроля Сварки" ООО "ТКС" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы измерения твердости 3.10.1. Измерение твердости металлов и сплавов по шкалам Роквелла, Бринелля, Виккерса портативным твердомером динамического действия ТЕМП-2 Паспорт ТЭМП 02.000.000 ПС 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб |
| 3. Общество с ограниченной ответственностью "ФСС№1" ООО "ФСС№1" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах 2.1.2. На ударный изгиб (ГОСТ 9454-78) при температурах от минус 100 до минус 269°С 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.1. Смеси бетонные 9.1.1. Определение удобоукладываемости, плотности, пористости, расслаиваемости, сроков схватывания 9.1.2. Определение эффективности добавок для бетонов и растворов 9.2. Растворы строительные 9.2.1. Определение: подвижности, плотности, расслаиваемости, водоудерживающей способности растворной смеси; прочности на сжатие, влажности, водопоглощения, морозостойкости раствора; прочности раствора, взятого из швов 9.3. Цементы 9.3.1. Определение тонкости помола 9.3.2. Определение нормальной густоты, сроков схватывания, равномерности изменения 9.3.3. Определение предела прочности при изгибе и сжатии 9.3.5. Определение водоотделения 9.3.6. Определение тонкости помола, растекаемости, плотности цементного теста, консистентности, времени загустевания, водоотделения, прочности цементов тампонажных, удельной поверхности, равномерности изменения объема 9.3.7. Определение предела прочности, конца схватывания, водостойкости, расширения добавок минеральных для цемента, определение ложного схватывания 9.4. Песок для строительных работ (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.4.1. Определение зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, наличия органических примесей, влажности, плотности, морозостойкости. Проведение химического анализа 9.5. Щебень и гравий (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.5.1. Определение зернового состава, пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, дробимости, содержания слабых пород, органических примесей и волокон асбеста, минерало-петрографического состава, пористости, водопоглощения, влажности, прочности, плотности, сопротивления удару 9.5.2. Химический анализ щебня и гравия из плотных горных пород и отходов промышленного производства 9.6. Грунты 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) 9.6.3. Лабораторное определение зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава 9.6.5. Лабораторное определение характеристик прочности и деформируемости, в т.ч. методами: одноплоскостного среза одноосного сжатия трехосного сжатия компрессионного сжатия суффозионного сжатия набухания и усадки для мерзлых грунтов: шариковым штампом среза по поверхности смерзания одноосного сжатия компрессионного сжатия оттаивающих грунтов - методом среза трехосного сжатия 9.6.6. Лабораторное определение максимальной плотности 9.6.8. Лабораторное определение коэффициента фильтрации 9.6.10. Лабораторное определение содержания органических веществ 9.6.12. Лабораторное определения характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства 9.6.15. Полевое определение характеристик прочности и деформируемости: Метод испытания штампом Метод испытания радиальным прессиометром Метод испытания горячим штампом мерзлых грунтов Метод среза целиков грунта Метод вращательного среза Метод испытания лопастным прессиометром 9.6.17. Полевые испытания сваями, контрольные испытания сваи 9.6.20. Определение плотности замещением объема (в полевых условиях) 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля 9.7.4. Определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 9.7.12. Определение истираемости бетона (на круге и в барабане истирания) 9.7.13. Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом 9.7.15. Определение морозостойкости бетона ультразвуковым методом 9.7.17. Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных конструкциях магнитным методом 9.7.20 Испытания защитных покрытий бетонных и железобетонных конструкций (в том числе адгезии) 9.8. Кирпич и камни керамические и силикатные 9.8.1. Определение водопоглощения, плотности, морозостойкости 9.8.2. Определение предела прочности при сжатии керамического, силикатного кирпича и камней, кладки каменной, стеновых камней бетонных и из горных пород, стеновых блоков из природного камня и предела прочности при изгибе керамического и силикатного кирпича 9.11. Материалы и изделия строительные 9.11.9. Испытания кровельных и гидроизоляционных материалов и мастик (определение условной прочности, условного напряжения и относительного удлинения, прочности сцепления с основанием, прочности сцепления промежуточных слоев, прочности на сдвиг, паропроницаемости, водостойкости, водопоглощения, водонепроницаемости, гибкости, теплостойкости, температуры размягчения, линейных размеров) 9.11.10. Испытания керамических плиток (определение прочности наклеивания, водопоглощения, предела прочности при изгибе, износостойкости, термической стойкости, морозостойкости, химической стойкости, твердости лицевой поверхности по Моосу, температурного коэффициента линейного расширения) 9.11.11. Определение прочности сцепления облицовочных плиток с основанием 9.11.32 Испытания лакокрасочных материалов и покрытий 9.11.32.1 Определение адгезии 9.12. Дороги автомобильные 9.12.1. Испытания материалов на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства 9.12.1.1 Испытания лабораторных образцов, вырубок и кернов, отобранных непосредственно из покрытия или основания 9.12.1.2 Определение условной вязкости 9.12.1.3 Определение скорости распада 9.12.1.4 Определение расслоения 9.12.1.5 Определение устойчивости при хранении 9.12.1.6 Определение сцепления с минеральными материалами 9.12.1.7 Определение содержания вяжущего с эмульгатором 9.12.1.8 Определение однородности битумной эмульсии после ее приготовления путем определения остатка на сите N 014 9.12.2. Испытания дорожно-строительных материалов 9.12.2.1 Песок природный и дробленый для дорожного строительства 9.12.2.1.1 Определение насыпной плотности и пустотности 9.12.2.1.2 Определение истинной плотности 9.12.2.1.3 Определение минералого-петрографического состава 9.12.2.1.4 Определение наличия органических примесей 9.12.2.1.5 Определение содержания пылевидных и глинистых частиц 9.12.2.1.6 Определение содержания глины в комках 9.12.2.1.7 Определение гранулометрического (зернового) состава и модуля крупности 9.12.2.1.8 Определение содержания глинистых частиц методом набухания 9.12.2.1.9 Определение влажности 9.12.2.2 Щебень и гравий из горных пород для дорожного строительства 9.12.2.2.1 Определение дробимости 9.12.2.2.2 Определение минералого-петрографического состава 9.12.2.2.3 Определение сопротивления дроблению и износу 9.12.2.2.4 Определение реакционной способности горной породы и щебня (гравия) 9.12.2.2.5 Определение эквивалента песка 9.12.2.2.6 Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 9.12.2.2.7 Определение содержания зерен слабых пород в щебне (гравии) 9.12.2.2.8 Определение содержания пылевидных и глинистых частиц 9.12.2.2.10 Определение средней и истинной плотности, пористости и водопоглощения 9.12.2.2.11 Определение содержания дробленых зерен в гравии и щебне из гравия 9.12.2.2.12 Определение морозостойкости 9.12.2.2.13 Определение дробимости 9.12.2.2.14 Определение сопротивления истираемости по показателю микро-Деваль 9.12.2.2.15 Определение содержания глины в комках 9.12.2.2.16 Определение влажности 9.12.2.2.17 Определение гранулометрического состава 9.12.2.2.18 Определение наличия органических примесей в гравии и щебне из гравия 9.12.2.2.19 Определение насыпной плотности и пустотности 9.12.2.3 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства 9.12.2.3.1 Определение средней плотности и водопоглощения 9.12.2.3.2 Определение сопротивления истираемости по показателю микро-Деваль 9.12.2.3.3 Определение дробимости 9.12.2.3.4 Определение влажности 9.12.2.3.5 Определение сопротивления дроблению и износу 9.12.2.3.6 Определение активности шлаков 9.12.2.3.7 Определение истинной плотности и пористости 9.12.2.3.8 Определение насыпной плотности и пустотности 9.12.2.3.9 Определение содержания глинистых частиц (метод набухания) 9.12.2.3.10 Определение устойчивости структуры зерен шлакового щебня против распадов 9.12.2.3.11 Определение содержания пылевидных и глинистых частиц 9.12.2.3.12 Определение гранулометрического состава 9.12.2.3.13 Определение содержания слабых зерен и примесей металла 9.12.2.3.14 Определение морозостойкости шлакового щебня 9.12.2.3.15 Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 9.12.2.4 Минеральный порошок 9.12.2.4.1 Определение гидрофобности 9.12.2.4.2 Определение содержания водорастворимых соединений 9.12.2.4.3 Определение активности 9.12.2.4.4 Определение содержания активирующих веществ 9.12.2.4.5 Определение зернового состава 9.12.2.4.6 Определение влажности 9.12.2.4.7 Определение истинной плотности 9.12.2.4.8 Определение средней плотности и пористости 9.12.2.4.9 Определение водостойкости асфальтового вяжущего (смеси минерального порошка с битумом) 9.12.2.4.10 Определение показателя битумоемкости 9.12.2.4.11 Определение содержания полуторных окислов 9.12.2.4.12 Определение пустот Ригдена в минеральном порошке 9.12.2.4.13 Определение максимальной плотности 9.12.2.5 Цемент для дорожного строительства 9.12.2.5.1 Испытания с использованием полифракционного песка 9.12.2.6 Материалы вяжущие нефтяные битумные 9.12.2.6.2 Определение индекса пенетрации 9.12.2.6.3 Определение растворимости 9.12.2.6.5 Определение динамической вязкости 9.12.2.6.13 Определение вязкости 9.12.2.6.14 Определение эластичности 9.12.3. Автомобильные дороги, инфраструктура дорожная, сооружения дорожные 9.12.3.4 Определение эксплуатационного состояния автомобильных дорог и улиц 9.12.3.4.3 Измерения параметров освещения автомобильных дорог искусственными источниками света 9.12.3.7 Обследование, испытания, диагностирование искусственных сооружений (в т.ч. мосты, тоннели) на автомобильных дорогах |
| 4. Общество с ограниченной ответственностью "Спектр-Электро" ООО "Спектр-Электро" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.1. Смеси бетонные 9.1.1. Определение удобоукладываемости, плотности, пористости, расслаиваемости, сроков схватывания 9.2. Растворы строительные 9.2.1. Определение: подвижности, плотности, расслаиваемости, водоудерживающей способности растворной смеси; прочности на сжатие, влажности, водопоглощения, морозостойкости раствора; прочности раствора, взятого из швов 9.3. Цементы 9.3.6. Определение тонкости помола, растекаемости, плотности цементного теста, консистентности, времени загустевания, водоотделения, прочности цементов тампонажных, удельной поверхности, равномерности изменения объема 9.4. Песок для строительных работ (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.4.1. Определение зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, наличия органических примесей, влажности, плотности, морозостойкости. Проведение химического анализа 9.5. Щебень и гравий (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.5.1. Определение зернового состава, пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, дробимости, содержания слабых пород, органических примесей и волокон асбеста, минерало-петрографического состава, пористости, водопоглощения, влажности, прочности, плотности, сопротивления удару 9.6. Грунты 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) 9.6.6. Лабораторное определение максимальной плотности 9.6.8. Лабораторное определение коэффициента фильтрации 9.6.17. Полевые испытания сваями, контрольные испытания сваи 9.6.21. Полевое определение температуры 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля |
| 5. Инженерно-технический центр Общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Сургут" ИТЦ ООО "Газпром трансгаз Сургут" | 3. Методы измерения твердости 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.6. Определение степени сфероидизации перлита 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ |
| 6. Общество с ограниченной ответственностью "Проект-ЭнергоСервис" ООО "Проект-ЭнергоСервис" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.1. Смеси бетонные 9.1.1. Определение удобоукладываемости, плотности, пористости, расслаиваемости, сроков схватывания 9.2. Растворы строительные кроме определения водоудерживающей способности смеси, влажности, водопоглащения, прочности раствора взятого из швов 9.2.1. Определение: подвижности, плотности, расслаиваемости, водоудерживающей способности растворной смеси; прочности на сжатие, влажности, водопоглощения, морозостойкости раствора; прочности раствора, взятого из швов 9.3. Цементы 9.3.1. Определение тонкости помола 9.3.2. Определение нормальной густоты, сроков схватывания, равномерности изменения 9.3.3. Определение предела прочности при изгибе и сжатии 9.3.5. Определение водоотделения 9.4. Песок для строительных работ (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) кроме определения содержания наличия органических примесей, морозостойкости, проведения химического анализа 9.4.1. Определение зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, наличия органических примесей, влажности, плотности, морозостойкости. Проведение химического анализа 9.5. Щебень и гравий (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) кроме определения содержания слабых пород, органических примесей и волокон асбеста, минералого-петрографического состава, пористости, водопоглащения, плотности, сопро-тивление удару 9.5.1. Определение зернового состава, пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, дробимости, содержания слабых пород, органических примесей и волокон асбеста, минерало-петрографического состава, пористости, водопоглощения, влажности, прочности, плотности, сопротивления удару 9.6. Грунты 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) кроме определения физических характеристик по ГОСТ Р 53764-2009, ГОСТ 29269-91 9.6.3. Лабораторное определение зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава 9.6.6. Лабораторное определение максимальной плотности 9.6.8. Лабораторное определение коэффициента фильтрации 9.6.10. Лабораторное определение содержания органических веществ 9.6.12. Лабораторное определения характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства 9.6.27 Определение содержания органических веществ 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.4. Определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости Кроме определения водопоглащения, пористости и водопроницаемости по ГОСТ 12730.3-78, ГОСТ 12730.4-78, ГОСТ 12730.5-78 9.7.7. Определение морозостойкости (базовый способ, ускоренный метод при многократном замораживании, ускоренный дилатометрический метод, ускоренный структурно-механический метод) определение морозостойкости только ускоренным методом при многократном замораживании 9.7.13. Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций 9.10. Здания и сооружения 9.10.15 Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов 9.12. Дороги автомобильные 9.12.2. Испытания дорожно-строительных материалов 9.12.2.1 Песок природный и дробленый для дорожного строительства кроме методов по ГОСТ 58407.1-2020 9.12.2.1.1 Определение насыпной плотности и пустотности 9.12.2.1.2 Определение истинной плотности 9.12.2.1.3 Определение минералого-петрографического состава 9.12.2.1.4 Определение наличия органических примесей 9.12.2.1.5 Определение содержания пылевидных и глинистых частиц 9.12.2.1.6 Определение содержания глины в комках 9.12.2.1.7 Определение гранулометрического (зернового) состава и модуля крупности 9.12.2.1.8 Определение содержания глинистых частиц методом набухания 9.12.2.1.9 Определение влажности 9.12.2.1.10 Определение морозостойкости 9.12.2.1.11 Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы дробленого песка 9.12.2.1.12 Определение количества пустот в песке 9.12.2.1.13 Методы определения плотности и абсорбции песка 9.13. Специальные виды (методы) испытаний строительных материалов, изделий, конструкций, зданий и сооружений 9.13.1 Торф и продукты его переработки. Методы определения зольности ГОСТ 11306-2013 9.13.2 Торф. Методы определения ботанического состава и сте-пени разложения ГОСТ 28245-89 9.13.3 Определение угла естественного откоса РСН 54-84 |
| 7. Общество с ограниченной ответственностью "Завод "Сателлит" ООО "Завод "Сателлит" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.11. Материалы и изделия строительные 9.11.32 Испытания лакокрасочных материалов и покрытий 9.11.32.1 Определение адгезии 9.11.32.2 Определение прочности 9.11.32.3 Определение твердости 9.11.32.5 Определение времени и степени высыхания 9.11.32.6 Определение условной вязкости 9.11.32.7 Определение блеска 9.11.32.8 Определение укрывистости 9.11.32.11 Определение толщины покрытия 9.11.32.16 Определение (сравнение) цвета 9.11.32.17 Определение качества подготовки поверхности 9.11.32.18 Определение степени разрушения покрытий 9.11.32.20 Определение срока годности (после смешивания компонентов) |
| 8. Общество с ограниченной ответственностью "Центр экспертизы и диагностики" ООО "ЦЭД" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ |
| 9. Общество с ограниченной ответственностью "Интерэнерго" ООО "Интерэнерго" | 3. Методы измерения твердости 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу 3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы измерения твердости 3.10.1. Измерение твердости методом ультразвуковогоконтактного импеданса по шкалам Бринелля (НВ), Виккерса (HV), Шора (HSD) Паспорт ООО Центр МЕТ твердомеры портативные: ультразвуковой МЕТ-1У (алюминиевый корпус IP66) 3.10.2. Измерение твердости переносными твердомероми ультразвуковым и динамическим методами по шкалам Бринелля (НВ), Роквелла (HRC), Виккерса (HV), Шора (HSD), Либа (HL) Руководство по эксплуатации ТКМ459С РЭ на твердомер по ртативный ультразвуковой ТКМ-459С ГОСТ 23273-78 ГОСТ Р 8.969-2019 (ИСО 16859-1:2015) 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов |
| 10. Общество с ограниченной ответственностью "Первый Коксохиммонтаж" ООО "Первый КХМ" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.1.11 Паяные соединения металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах 3. Методы измерения твердости 3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы измерения твердости 3.10.1. Измерение твердости портативным твердомером динамическим Константа ТД Руководство по эксплуатации УАЛТ.171.000.00РЭ |
| 11. Общество с ограниченной ответственностью "Контроль" ООО "Контроль" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов |
| 12. Общество с ограниченной ответственностью "Чапаевскстроймонтаж" ООО "Чапаевскстроймонтаж" | 3. Методы измерения твердости 3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы измерения твердости 3.10.1. Измерение твердости переносным твердомером ТЭМП-4 Методика замера твердости МИТ-02, утверждена 15.01.2018 г. 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов |
| 13. Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЦЕНТР-НЕФТЕМАШ" ООО "ТЕХНОЦЕНТР-НЕФТЕМАШ" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах 3. Методы измерения твердости 3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы измерения твердости 3.10.1. Измерение твердости по Бринеллю, Роквеллу, Виккерсу (HV) переносным твердомером ТЭМП-2 Руководство по эксплуатации твердомера ТЭМП-2 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение величины зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ |
| 14. Акционерное общество "Саратовгаз" АО "Саратовгаз" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.7. Труб 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.4. Прочности на изгиб 3. Методы измерения твердости 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу кроме метода по Шору 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб |
| 15. Общество с ограниченной ответственностью "Независимая экспертная строительная лаборатория" ООО "НЭСЛ" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом 9.12. Дороги автомобильные 9.12.1. Испытания материалов на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства 9.12.1.4 Определение расслоения 9.12.1.5 Определение устойчивости при хранении 9.12.1.6 Определение сцепления с минеральными материалами 9.12.1.7 Определение содержания вяжущего с эмульгатором 9.12.1.9 Определение характеристик асфальтобетонных смесей и асфальтобетона: 9.12.1.9.1 степени обволакивания зерен заполнителя битумным вяжущим 9.12.1.9.3 содержания воздушных пустот 9.12.1.9.4 содержания битумного вяжущего методом выжигания 9.12.1.9.6 стекания вяжущего в асфальтобетонных щебечно-мастичных смесях 9.12.1.9.8 толщины слоев дорожной одежды Только п. 6.3 Разрушающие методы ГОСТ Р 58349-2019 9.12.1.9.10 сопротивления пластическому течению по методу Маршалла 9.12.1.9.14 объемной плотности с использованием парафинированных образцов 9.12.1.9.15 объемной плотности кроме метода Б п. 5 Методы испытаний ГОСТ Р 58401.10-2019 9.12.1.9.16 водостойкости и адгезионных свойств 9.12.1.9.17 максимальной плотности 9.12.1.9.19 метод сокращения проб 9.12.2. Испытания дорожно-строительных материалов 9.12.2.8 Покрытия, материалы и изделия для дорожной разметки 9.12.2.8.4 Измерения геометрических размеров повреждений дорожных покрытий на стадии эксплуатации 9.12.2.10 Испытания смесей бетонных для устройства слоев оснований и покрытий |
| 16. Общество с ограниченной ответственностью "Завод "Бормаш" ООО "Завод "Бормаш" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.7. Труб 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.3. Раздача 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов |
| 17. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" ФГБОУ ВО "ВГТУ" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.13. Специальные виды (методы) испытаний строительных материалов, изделий, конструкций, зданий и сооружений 9.13.1 Испытания панелей и стоек фальшполов: ГОСТ Р 59659-2021 9.13.1.1 Испытания статической нагрузкой панелей и стоек фальшполов ГОСТ Р 59659-2021 9.13.1.2 Испытания динамической нагрузкой панелей и стоек фальшполов ГОСТ Р 59659-2021 9.13.1.3 Определение размеров панелей фальшпола ГОСТ Р 59659-2021 9.13.2 Испытания паронита: 9.13.2.1 Определение размеров и плотности листового паронита ГОСТ 24039-80, ГОСТ 481-80 9.13.2.2 Определение условной прочности паронита при разрыве в поперечном направлении ГОСТ 481-80 9.13.2.3 Определение стойкости к воздействию жидкостей (увелечиние и уменьшение массы) паронита ГОСТ 24037-90, ГОСТ 481-80 9.13.2.4 Определение сжимаемости и восстанавливаемости паронита ГОСТ 24038-90, ГОСТ 481-80 9.13.2.5 Определения устойчивости на изгиб листового паронита ГОСТ 24036-90, ГОСТ 481-80 |
| 18. Общество с ограниченной ответственностью "Экспресс Трубопровод Контроль" ООО "ЭТК" | 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 7. Методы определения содержания элементов 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов |
| 19. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Самара» ООО "НПЦ "Самара" | 1. Механические статические испытания: 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 8. Специальные виды (методы) испытаний 8.1. Определение кольцевой жесткости полимерных труб ГОСТ Р 54475-2011 п. 8.4 8.2. Определение сопротивления труб и фитингов кратковременному воздействию внутреннего давления ГОСТ 34648-2020 8.3. Определение коэффициента линейного теплового расширения (КЛТР) ГОСТ 59834-2021 п. 9.9 |
| 20. Общество с ограниченной ответственностью "Е ПЛЮС" ООО "Е ПЛЮС" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.6. Грунты 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) 9.6.3. Лабораторное определение зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава 9.6.4. Лабораторное определение характеристик набухания и усадки 9.6.5. Лабораторное определение характеристик прочности и деформируемости, в т.ч. методами: одноплоскостного среза одноосного сжатия трехосного сжатия компрессионного сжатия суффозионного сжатия набухания и усадки для мерзлых грунтов: шариковым штампом среза по поверхности смерзания одноосного сжатия компрессионного сжатия оттаивающих грунтов - методом среза трехосного сжатия 9.6.6. Лабораторное определение максимальной плотности 9.6.7. Лабораторное определение характеристик просадочности 9.6.8. Лабораторное определение коэффициента фильтрации 9.6.9. Лабораторное определение степени пучинистости 9.6.10. Лабораторное определение содержания органических веществ 9.6.12. Лабораторное определения характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства |

Председатель комиссии:	Н.Н. Коновалов

Секретарь комиссии:	В.С. Вершинин

Обозначения после названия организации:   ПРВ - первичная аккредитация;  РСШ – расширение области аккредитации;  ПВТ – повторная аккредитация