# ПРОТОКОЛ

# Заседания Комиссии по аккредитации

# Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности,

# безопасности в энергетике и строительстве

26.12.2025

№ СДА-КА–291-ИЛ ЭЛ-7

Повестка дня:  рассмотрение документов на аккредитацию в качестве испытательных лабораторий – электролабораторий (ИЛ-ЭЛ) Единой системы

| Организация - заявитель |  | Организация, проводившая проверку |  | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование1 | Адрес | Наименование | Адрес |  |
| 1. Общество с ограниченной ответственностью "ПрофЭнергоАльянс" ООО "ПЭА" (ПРВ) | 400021, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. им. Воронкова, влд. 76а, офис 4 | АО "НТЦ "Промышленная безопасность" | 109147, Российская Федерация, г. Москва, ул. Таганская, д. 34А | Аккредитовать |

# Решение комиссии по аккредитации:

# Аккредитовать в Единой системе следующие организации:

1. ООО "ПЭА"

Области аккредитации:

| № п/п | Объект (техническое устройство) | Используемые методы измерений, испытаний, проверок (контроля, анализа) |
| --- | --- | --- |
| 5. | Трансформаторы тока | 5.1. Измерение сопротивления изоляции |
|  |  | 5.3. Испытание повышенным напряжением |
|  |  | 5.4. Снятие характеристик намагничивания |
|  |  | 5.5. Измерение коэффициента трансформации |
| 6. | Трансформаторы напряжения (электромагнитные и емкостные) | 6.1. Измерение сопротивления изоляции обмоток |
|  |  | 6.2. Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |
| 19. | Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В | 19.1. Измерение сопротивления изоляции |
|  |  | 19.2. Испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц |
|  |  | 19.3. Проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей автоматов |
|  |  | 19.4. Проверка работы контакторов и автоматов при пониженном напряжении оперативного тока |
|  |  | 19.5. Проверка предохранителей, предохранителей-разъединителей |
| 21. | Заземляющие устройства | 21.1. Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства, находящихся в земле |
|  |  | 21.2. Измерения сопротивления заземляющих устройств электростанций, подстанций и линий электропередачи |
|  |  | 21.3. Измерение напряжения прикосновения (в электроустановках, выполненных по нормам на напряжение прикосновения) |
|  |  | 21.5. Испытание цепи «фаза—ноль» (цепи зануления) в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали |
|  |  | 21.6. Проверка выполнения элементов заземляющего устройства |
|  |  | 21.7. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами, а также естественных заземлителей с заземляющим устройством |
|  |  | 21.8. Проверка пробивных предохранителей в установках напряжением до 1 кВ |
| 22. | Силовые кабельные линии | 22.1. Измерение сопротивления изоляции |
|  |  | 22.5. Проверка заземляющего устройства |
|  |  | 22.8. Определение целостности жил кабелей и фазировки кабельных линий |
| 29. | Электроустановки зданий и сооружений |  |
| 29.1. | Электроустановка здания в целом | 29.1.1. Проверка соответствия законченной монтажом электроустановки и технологии выполнения электромонтажных работ проектной документации и нормативной документации |
|  |  | 29.1.2. Проверка соответствия электромагнитной обстановки в помещениях здания: - в местах, расположенных в непосредственной близости от шин (кабелей) питания –220 (380) В, 50 Гц; - помещениях трансформаторных подстанций, электрощитовых и рядом находящихся помещениях; - местах эксплуатации персональных компьютеров; - точках подключения оборудования к сети электропитания ~ 220(380) В, 50Гц. |
| 29.2. | Распределительные устройства напряжением до 1000 В: - вводные (ВУ) и вводно-распределительные устройства (ВРУ); - главные (ГРЩ) и вторичные распределительные щиты; - групповые, этажные и квартирные щиты и щитки; - отходящие питающие линии; - щиты и щитки для питания: рекламного и наружного освещения, противопожарных устройств, систем диспетчеризации и др. | 29.2.1. Измерение сопротивления изоляции |
|  |  | 29.2.2. Проверка работоспособности |
|  |  | 29.2.3. Проверка соответствия электромагнитной обстановки в местах расположения ВУ, ВРУ, ГРЩ и питающих линий |
| 29.3. | Аппараты защиты (защита электрических сетей напряжением до 1 кВ) | 29.3.1. Проверка надежности срабатывания аппаратов защиты при системе питания с заземленной нейтралью (TN-C, TN-C-S, TN-S) и непрерывности защитного проводника (РЕ); 29.3.2. Измерение тока короткого замыкания; 29.3.3. Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль»; 29.3.4. Измерение времени отключения. |
|  |  | 29.3.2. Измерение тока короткого замыкания; |
|  |  | 29.3.3. Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль»; |
|  |  | 29.3.4. Измерение времени отключения. |
| 29.4. | Автоматические выключатели | 29.4.1. Измерение тока и времени срабатывания расцепителей перегрузки и короткого замыкания |
| 29.5. | Автоматические выключатели дифференциального тока (УЗО) | 29.5.1. Проверка срабатывания и несрабатывания расцепителей при дифференциальном отключающем токе |
| 29.6. | Устройства автоматического включения резервного питания | 29.6.1. Проверка работоспособности путем поочередного отключения вводов |
| 29.7. | Кабельные линии внутри здания | 29.7.1. Измерение сопротивления изоляции 29.7.2. Проверка заземляющего устройства 29.7.3. Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц |
|  |  | 29.7.2. Проверка заземляющего устройства |
|  |  | 29.7.3. Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц |
| 29.8. | Электропроводки силовые и осветительные (питающие, распределительные и групповые сети) | 29.8.1. Измерение сопротивления изоляции 29.8.2. Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц |
|  |  | 29.8.2. Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц |
| 29.9. | Вторичные цепи | 29.9.1. Измерение сопротивления изоляции 29.9.2. Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц |
|  |  | 29.9.2. Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц |
| 29.10. | Измерительные и понижающие трансформаторы | 29.10.1. Измерение сопротивления изоляции |
| 29.11. | Внутреннее освещение: - осветительная арматура и патроны | 29.11.1. Измерение сопротивления изоляции 29.11.2. Проверка качества крепления 29.11.3. Измерение освещенности и других светотехнических параметров |
|  |  | 29.11.2. Проверка качества крепления |
|  |  | 29.11.3. Измерение освещенности и других светотехнических параметров |
| 29.12. | Электроустановочные изделия | 29.12.1. Проверка качества крепления |
| 29.13. | Наружное освещение | 29.13.1. Измерение сопротивления изоляции 29.13.2. Проверка качества крепления 29.13.3. Измерение освещенности и других светотехнических параметров |
|  |  | 29.13.2. Проверка качества крепления |
|  |  | 29.13.3. Измерение освещенности и других светотехнических параметров |
| 29.14. | Рекламное освещение | 29.14.1. Измерение сопротивления изоляции 29.14.2. Проверка качества крепления 29.14.3. Измерение освещенности и других светотехнических параметров |
|  |  | 29.14.2. Проверка качества крепления |
|  |  | 29.14.3. Измерение освещенности и других светотехнических параметров |
| 29.15. | Заземляющие устройства. Системы уравнивания потенциалов | 29.15.1. Измерения сопротивления заземляющих устройств 29.15.2. Испытание цепи «фаза—ноль» 29.15.3. Проверка выполнения элементов заземляющего устройства |
|  |  | 29.15.2. Испытание цепи «фаза—ноль» |
|  |  | 29.15.3. Проверка выполнения элементов заземляющего устройства |
| 29.16. | Системы молниезащиты | 29.16.1. Визуальный контроль 29.16.2. Проверка наличия цепи между элементами молниезащиты |
|  |  | 29.16.2. Проверка наличия цепи между элементами молниезащиты |
| 29.17. | Контактные соединения: - опрессованные контактные соединения; - контактные соединения, выполненные с применением овальных соединительных зажимов; - болтовые контактные соединения; - аппаратные зажимы; - сварные контактные соединения. | 29.17.1. Визуальный и измерительный контроль 29.17.2. Проверка затяжки болтовых контактных соединений (плашечных, петлевых переходных, соединительных переходных, ответвительных, аппаратных зажимов) 29.17.3. Измерение переходных сопротивлений 29.17.4. Тепловизионный контроль |
|  |  | 29.17.2. Проверка затяжки болтовых контактных соединений (плашечных, петлевых переходных, соединительных переходных, ответвительных, аппаратных зажимов) |
|  |  | 29.17.3. Измерение переходных сопротивлений |
|  |  | 29.17.4. Тепловизионный контроль |

Председатель комиссии:	Н.Н. Коновалов

Секретарь комиссии:	В.С. Вершинин

1  Обозначения после названия организации:   ПРВ - первичная аккредитация;  РСШ – расширение области аккредитации;  ПВТ – повторная аккредитация